분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	고민지	지반환경8급(임기제)	2년	2년

숙련도 시험 결과표

사업소명 : 중부수도사업소

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
		암모니아성질소
중부	2018.2.28.	0.30	암모니아 Nessler법 (380 N 245nm)	DR2500 (HACH)

※ 시험결과 표기: 먹는물 수질기준 표시자리수 준수