2018년 10월중 기능숙달 및 불시훈련 실시 결과

□ 일 시 : 2018. 10. 18.(목) 14:00~16:30

□ 대 상 : 강서성모요양병원 (강서구 화곡로 416)

□ 훈련유형 : 요양병원 대형화재 및 다수 사상자 발생 대응훈련

□ 훈련방식 : 메시지에 의한 돌발상황 부여 ⇒ 대응1단계 발령(지휘팀장)

□ 건물현황

위 치	구 조	연 면 적	소방시설
강서구 화곡로 416	철근콘크리트조 3/1층	5,707㎡	자동화재탐지기, 옥내소화전, 소화기 등

잘 한 점

- 긴급구조지원기관 상황전파 및 비상 동보발령

- 화재에 따른 지원기관 협조요청 및 인명 대피유도, 초동대치

- 실시간 정보SNS를 활용한 신속한 상황전파

- SNS 요구조자 정보를 토대로 사상자 현황관리

미 흡 한 점

- 완진, 상황판단회의, 대응단계 해제 등의 흐름 적절치 못함

- 무전내용을 토대로 시간대별 조치사항 작성 철저

- 유관기관 활동 내역 누락

- 위기상황관리 상황보고 지연 및 상황보고서 작성 미흡

긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련	긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련
긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련	긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련
긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련	긴급구조통제단 기능숙달 및 불시훈련

2018년 10월중 기능숙달, 불시훈련 사진