2018년도 3월 소방용수시설 정밀조사 ․ 정비 계획

현장대응단 진압대

1

소방용수시설 총괄현황

합계	소 화 전							저수조	급수탑
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
572	570	169	169		401	399	2	1	1		1

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑
				지상식	지하식
총계		6개동	572	169	401	1	1
1	현장대응단 진압대	등촌1동	112	31	79	1	1
2		등촌2동	118	21	97
3		등촌3동	91	48	43
4		화곡6동	104	20	84
5		가양3동	18	17	1
6		염창동	129	34	95

2

소방용수시설 동별현황

3

비상소화장치함 현황

연번	관리번호	위 치	비 고
1	01호	강서구 등촌로13가길 30 조형빌라	호스릴방식
2	03호	강서구 등촌로13마길 29-3 청솔하이츠	호스릴방식
3	26호	강서구 공항대로58나길 24-6 대경연립
4	27호	강서구 등촌로51라길 14-31 구)강서교회
5	10호	강서구 공항대로58나길 58 두보아파트
6	02호	강서구 양천로71길 65 은천교회
7	04호	강서구 까치산로18라길 40 삼화연립B동
8	47호	강서구 공항대로 58가길 73	호스릴방식

4

조별 조사자 현황

반	조	감독자	조사자
1팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 최병일	최규현, 안병철, 손선중, 이성진
	2		김용상, 김기열, 이성호
	3		정원화, 양종현, 오쾌봉, 김태호
	4		김학기, 김운영, 정호현, 정승희
2팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 최수재	박종국, 박종철, 문부현, 김진원
	2		김근태, 이한신, 나지숙, 김덕희
	3		박창하, 현종일, 남병한
	4		박 학, 양동석, 전권택, 임규식
3팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 손종한	김상혁, 이영길, 공관석, 편재웅
	2		조한우, 김영수, 김승수, 김광석
	3		이경섭, 한용훈, 조진환, 장준형
	4		이홍민, 남경현, 김성용

※ 교육 등 사고자현황

5

소방용수조사 일정[1대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
등촌1동A (58개소) 1팀-1조	03월20일	공소01- 06, 35, 48, 50, 59, 11, 73, 80 공소01- 89, 93, 96, 05, 63, 64, 69			최규현 안병철 손선중 이성진	현장 대응단장 (진압1대장)	고장불 (0) 고장가 (2)
	03월21일	공소01- 81, 85, 12(고장가), 27, 34, 36,40, 52, 60, 86 공소01- 99, 10, 17, 22, 23
	03월22일	공소01- 42, 41, 51, 61, 75, 21, 24(고장가), 25, 53, 58 공소01- 62, 70, 71, 92,
	03월23일	공소01- 26, 82, 88, 77, 90, 100, 101, 39, 72, 84 공소01- 91, 103, 104, 105
등촌1동B (54개소) 1팀-2조	03월20일	공소01- 02, 03, 15, 16, 43(고장불), 07, 30, 31, 32, 47 공소01- 14, 37, 38	1-1 (고장불)	1-1	김용상 이성호 김기열		고장불 (5) 고장가 (2)
	03월21일	공소01- 18, 28, 46, 55, 108, 109 공소01-45, 66(고장불), 01(고장불), 04, 08, 33, 56, 65(고장가)
	03월22일	공소01- 78, 94, 98 ,09, 13, 19, 20, 29, 76, 79 공소01- 44, 49
	03월23일	공소01- 54, 57(고장가), 67, 87, 97, 68, 74, 83, 공소01- 95(고장불), 102, 106, 107.110
등촌3동A (45개소) 1팀-3조	03월20일	공소03- 23(고장가), 31, 36(고장가), 60, 52, 55 공소03- 58, 74, 19, 20,27			정원화 양종현 오쾌봉 김태호		고장불 (0) 고장가 (7)
	03월21일	공소03- 28(고장가, 01, 24, 43, 53, 57 공소03- 59, 73, 12(고장가), 13, 14(고장가)
	03월22일	공소03- 21, 38, 39(고장가), 85 ,44, 45 공소03- 46, 47, 62, 68, 72
	03월23일	공소03- 75, 76, 81, 84, 88 공소03- 29, 35(고장가), 56, 66, 69,91,90
등촌3동B (46개소) 1팀-4조	03월20일	공소03- 05, 08, 09, 10, 02, 03, 89 공소03- 04, 06(고장가), 18, 25, 26, 37			김학기 김운영 정호현 정승희		고장불 (1) 고장가 (1)
	03월21일	공소03- 11, 30, 32, 34, 48, 49 공소03- 50, 15, 16, 40, 61
	03월22일	공소03- 63, 64, 77, 17(고장불), 33, 54 공소03- 51, 70, 71, 80, 65
	03월23일	공소03- 82, 83, 86, 87, 78, 79 공소03- 07, 22, 41, 42, 67

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
화곡6동A (51개소) 2팀-1조	03월 27일	공소13- 73, 77, 80, 85, 89, 01, 15, 33, 57, 58 공소13-14, 32, 71			박종국 박종철 문부현 김진원	현장 대응단장 (진압2대장)	고장불 (0) 고장가 (3)
	03월 28일	공소13- 74, 81(고장가), 02, 09, 25, 27, 34, 20, 28, 35 공소13- 50, 53, 93
	03월 29일	공소13- 54, 55, 56(비소04), 78, 79, 94, 21, 22, 49, 51 공소13- 88, 95,103
	03월 30일	공소13- 03, 06, 16(고장가), 62, 86, 99, 61, 68, 87, 90 공소13- 91(고장가), 101
화곡6동B (53개소) 2팀-2조	03월 27일	공소13- 07, 17, 37, 63, 76, 18, 19, 26, 46, 47 공소13- 13, 30, 31			김근태 이한신 나지숙 김덕희		고장불 (0) 고장가 (0)
	03월 28일	공소13- 45, 92, 102, 08, 10, 39, 59, 60, 100, 05 공소13- 11, 24, 40
	03월 29일	공소13- 41, 98, 04, 23, 36, 38, 42, 97, 12, 29 공소13- 43, 44, 52
	03월 30일	공소13- 96, 48, 64, 65, 66, 67, 84, 69, 70, 72 공소13- 75, 82, 83,104
염창동A (47개소) 2팀-3조	03월 27일	공소04- 04, 06, 33, 36, 75, 07(고장가), 08, 10(고장가), 31, 37 공소04- 11, 32			박창하 현종일 남병한		고장불 (0) 고장가 (4) 임폐 (5)
	03월 28일	공소04- 34, 50(임폐), 51(임폐), 24, 30, 49, 52(임폐), , 공소04- 57, 58(고장가), 61, 78, 79,
	03월 29일	공소04- 103, 01, 02, 09, 19, 25, 40, 41, 47, 71 공소04- 72, 127
	03월 30일	공소04- 82(임폐), 86, 90, 93, 99, 120 공소04- 22, 26, 107, 108(임폐), 119(고장가)
염창동B (47개소) 2팀-4조	03월 27일	공소04- 13, 14, 23(고장가), 106, 21(고장가), 28(고장가) 공소04- 62, 92, 55, 56, 59, 60, 105, 112			박 학 양동석 전권택 임규식		고장불 (0) 고장가 (3)
	03월 28일	공소04- 114, 03, 16, 35, 38, 20, 39 공소04- 46, 53, 54, 97, 101, 121
	03월 29일	공소04- 12, 63, 68, 69, 77, 98, 100, 104, 113, 122
	03월 30일	공소04- 125, 05, 15, 29, 70, 84, 96, 116, 117, 118

6

소방용수조사 일정[2대]

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

7

소방용수조사 일정[3대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
염창동C 3팀-1조 (27개소)	03월13일	공소04- 17(고장), 18, 27, 42, 43, 44, 45(고장), 48, 64, 65, 공소04- 66, 67, 73(고장), 74			공관석 김상혁 이영길 편재웅	현장 대응단장 (진압3대장)	고장불 (3) 고장가 (3)
	03월14일	공소04- 76, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91,94 공소04- 95, 102, 109
염창동C 가양3동 (26개소) 3팀-1조	03월16일	공소04- 110(고장불), 111(비소2) 115, 123, 124, 126, 128, 129, 공소22- 01, 03, 08, 17, 18
	03월16일	공소22- 02, 04, 05(고장불), 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 공소22- 14, 15, 16(고장불)
등촌2동A (20개소) 3팀-2조	03월13일	공소02- 01, 02, 03, 04, 05, 공소02- 06, 14, 16(비소10), 22, 23			조한우 김영수 김승수 김광석		고장불 (0) 고장가 (2)
	03월14일	공소02- 24, 25(비소47), 26, 27, 42 공소02- 43, 44(고장), 45, 47, 55
등촌2동A (18개소) 3팀-2조	03월16일	공소02- 56, 66, 76, 80, 81 공소02- 82, 85(고장), 91, 93
	03월16일	공소02- 94, 100(비소26), 102, 103, 104 공소02- 105, 106, 113, 115
등촌2동B (22개소) 3팀-3조	03월13일	공소02- 08, 09, 10, 11, 15, 18 공소02- 19, 20, 21, 30, 33			이경섭 한용훈 조진환 장준형		고장불 (0) 고장가 (0)
	03월14일	공소02- 34, 35, 36, 37, 38, 39 공소02- 50, 51, 52, 57, 58
등촌2동B (21개소) 3팀-3조	03월16일	공소02- 59, 67, 68, 69, 75, 77 공소02- 78, 83, 86, 87, 89
	03월16일	공소02- 90, 101(비소27), 108, 109, 110, 공소02- 111, 112, 114, 117, 118
등촌2동C (37개소) 3팀-4조	03월13일	공소02- 07, 12(비1)(고장), 13, 17, 28, 29, 31, 32, 40 공소02- 79, 84, 88, 92			이홍민 남경현 김성용		고장불 (0) 고장가 (1)
	03월14일	공소02- 95, 96, 48, 49, 53, 54 공소02- 41, 46, 64, 65, 70, 71
	03월16일	공소02- 60, 61, 62, 63, 72, 73
	03월16일	공소02- 74(비3), 97, 98, 99, 107, 116

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.