9월중 비상소화장치 점검계획

○ 점검기간 : 2018. 9. 1. ~ 9. 30.(30일간)

○ 점검횟수

- 소방이륜자동차 운영담당자 : 대상별 월 1회 점검

※ 폭우 등으로 확인점검이 어려울 경우 펌프차 활용 실시 혹은 익일 실시하고 근무일지 기재

○ 점검방법

- 소화기 등 적재비품 가용상태 확인

- 주변 쓰레기 등 장애물 제거

- 열쇠보관함 및 열쇠 관리상태 확인 등

○ 점검담당자 : 1팀(사.주필근), 2팀(교.조성호), 3팀(사.장효성)

→ 부재 시 각 팀별 업무대행자

○ 점검일정

연번	관리 번호	위 치	담당팀	점검일
1	37호	도봉구 덕릉로58길 20 (구.창3동555-1)	1팀	9월 5일(수)
2	102호	도봉구 덕릉로60다길 43-9 (구.창3동545-4)
3	38호	도봉구 도봉로112길 46 (구.창1동651-90)
4	43호	도봉구 덕릉로57길 30 (구.창2동581-28)
5	67호	도봉구 덕릉로60카길 31 (구.창3동460-25)
6	135호	도봉구 덕릉로58길 8 (구.창2동557-10)
7	111호	도봉구 도봉로 106길 63 (창동 623-4)