중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	9월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
계	11,573	11,094	-479	-4.14	․ 수전수: 3,506수전 감소 ․ 인구수: 22,393명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 22,393명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 478,688㎥ 감소함.
청담중블록	2,952	2,862	-90	-3.0	․ 누수복구: 15건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 450㎥/일 ․ 수전수: 1,172수전 증가 ․ 인구수: 1,994명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,334명 감소하여 공급량이 90천㎥ 감소함.
반포중블록	4,470	4,433	-37	-0.8	․ 누수복구: 12건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 2,209㎥/일 ․ 수전수: 226수전 증가 ․ 인구수: 952명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 9524명 감소하여 공급량이 37천㎥ 감소함.
서초중블록	2,442	2,246	-196	-8.0	․ 누수복구: 7건, 누수탐지: 9건 ⇒ 방지량 : 3,295㎥/일 ․ 수전수: 5,209수전 감소 ․ 인구수: 14,829명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 14,829명 감소하여 공급량이 196천㎥ 감소함.
방배가3중블록	488	463	-25	-5.1	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 10㎥/일 ․ 수전수: 25수전 증가 ․ 인구수: 2,980명 감소 ⇒ 인구수 감소로 인한 공급량 25천㎥ 감소함.
암사중블록	1,067	878	-189	-17.7	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 605㎥/일 ․ 수전수: 277수전 증가 ․ 인구수: 401명 감소 ⇒ 인구수 감소로 인한 공급량 189천㎥ 감소함.
방배중블록	154	212	58	37.7	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 830㎥/일 ․ 수전수: 3수전 증가 ․ 인구수: 1,237명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,237명 감소하였으나, 사용량 증가로 공급량이 58천㎥ 증가함.