<2018 급수과정별 시설에서의 수질검사 지점> 최종안

□ 검사지점 : 총 70지점

정수센터 6 (8)			지역배수지 (32) -0	1차배수지 (53)-11	2차배수지 (17)-3	관말 (29)-48
강북			공릉 170.000	상계2		GS다락원주유소
			월계 100.000	수우3.000.우이2.000	길음	동아운수
			월곡 50.000	월곡 10.000.정릉. 4.19.수유6.수유5	성북1.성북2고구.성북2저구.인수	김밥천국
				개운산 20.000		국민대학
			북악터널 145000		기자촌.삼우.평창1.혜명.	예능교회
			불광 90.000	독박골.진관		상신초등학교
			백련 40.000	홍은12.500.평창.수색.가좌.응암.연희	홍은3.홍제	토탈카세차장
광암			광암(정수장) 178.000	거마		하남시
			오금 8000			현대마트
			봉은 12.000		신내	대성공업사
구의			아차산(대) 100.000	아차산(소)4.000		현대마트
			용마 80.000	용마(소)6.000		구립새우개경로당
			대현산 200.000	낙산.금호.응봉.능안.만리11.000.경내..가회.무학.태진.할미당.한남		신원오일뱅크
뚝도			와우산 40.000	노고산8.000		금호카센터
			보광 20.000	남산40.000.남산(소)1.100	정릉3.정릉4	후암동주민센터
암사		#1	길동 60.000			제일카센터
			수서 12.000	일원본600		자곡동
				내곡2.500
			(양재) 12.000			서초배수지
			서초 60.000.			삼진에너지
			삼성 30.000			삼성주민센터
			반포 80.000			21세기문고
			방배 50.000	사당4.사당3.남현		새빛맹인선교회
			낙성대 60.000	장군봉.신림6.봉천11.봉천6-2.신림2-1		베스토아편의점
			독산 22.000			문성골경로당
		#2	대방60.000			재성제9주유소
			상도30.000		봉천11(소).신림2.신림9	동사무소
			노량진 110.000			대방.상도배수지
영등포		#1	우장산 30.000	화곡12.000.노고산		하나어린이집
			목동 60.000			목동주유소
			신정 50.000	신월40.000.오류2.개봉.온수2.성아		서울교통온수영업소
		#2	금천 60.000	선우6.000		안동꿀사과
			증산 60.000	수색		서진부동산
			신월 40.000			안성슈퍼

□ 코스분류 : 분기당 5개 (급수A, B, C, D, E, F)

□ 코스별 수질검사 순서(수돗물 공급 과정을 고려하여 분류) : 첫달(1,4,7,10월-첫주-급수-A,D.)

두번째달(2,5,8,11월 – 급수- E.F)

세번째달(3,6,9,12월 - 급수 -B.C,)

급수A

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수A-01	하남시	서하남로 293 (광암동 174)	광암아리수정 센터	정수장	광암
	급수A-02	송파구	새말로15길 8 (문정동 103-23)	현대마트	관말	광암	강동
	급수A-03	송파구	잠실동10	잠실주공아파트(관리실)	관말	광암	강동
	급수A-04	송파구	풍납동388-6	송파세무서	관말	광암	강동
	급수A-05	광진구	천호대로 717-18 (구의2동 산37)	구의아리수정수 센터	정수장	구의
	급수A-06	중랑구	용마산로139나길 47(신내동278-12)	구립새우개경로당	관말	구의	동부
	급수A-07	성동구	마장로 311 (마장동 771-6)	신원오일뱅크	관말	구의	동부
	급수A-08	성동구	서울숲2길 13-27 (성수동1가 685-472)	현대마트	관말	구의	동부
	급수A-09	중랑구	신내동 2-37	신내 배수지 (서울새솔초등학교위)	배수지후	구의	동부
	급수A-10	중랑구	면목동57-9	대성공업사	관말	구의	동부

급수B

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수B-1	성동구	왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	뚝도아리수정수 센터	정수장	뚝도	동부
	급수B-2	마포구	삼개동23 (도화2동 205-16)	성희빌딩	관말	뚝도	서부
	급수B-3	용산구	후암로 32-6 (후암동 244-109)	후암동주민센터	관말	뚝도	중부
	급수B-4	용산구	후암동 산1-1	남산소 배수지	배수지후	뚝도	중부
	급수B-5			리라아트고교	관말
	급수B-6	종로구	돈암동 산6-1	경내 배수지	배수지후	뚝도	중부
	급수B-7			청운동동사무소	관말
	급수B-8	종로구	삼청동 산2-1	할미당 배수지	배수지후	뚝도	중부
	급수B-9		홍제동455	홍제그린아파트	관말
	급수B-10	종로구	삼청동 산2-1	가회 배수지	배수지후	뚝도	중부
	급수B-11		제동25-4	가희빌딩	관말

급수C

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수C-1	남양주시	고산로 171 (삼패동 477)	강북아리수정수 센터	정수장	강북
	급수C-2	도봉구	도봉로 941 (도봉동 298-2)	GS다락원주유소	관말	강북	북부
	급수C-3	노원구	하계동69-8	가재을장작구이	관말	강북	북부
	급수C-4	성북구	안암로 77 (안암동5가 104-119)	김밥천국	관말	강북	중부
	급수C-5	강북구	삼양로 648 (우이동 6-1)	동아운수	관말	강북	북부
	급수C-6	강북구	도봉동 441-1	도봉산입구	관말	강북	북부
	급수C-7	종로구	평창문화로99 (평창동156))	예능교회	관말	강북	서부
	급수C-8	서대문	연세로2길 91 (대현동 104-25)	토탈카세차장	관말	강북	서부
	급수C-9	은평구	가좌동 361 (신사동 230-11)	상신초교	관말	강북	서부
	급수C-10	은평구	진관외동 169-2	기자촌 배수지	배수지후	영등포	서부	2차
	급수C-11	은평구	진관동150	한화비발디상가	관말	영등포	서부
	급수C-12	은평구	응암1동산7-255	응암 배수지	배수지후	영등포	서부
	급수C-13	은평구	응암동242-242	서울연은초등학교	관말	영등포	서부

급수-D

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수D-1	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사아리수정수 센터(#1)	정수장	암사
	급수D-2	강동구	상일로 157 (고덕동 172-6)	제일카센터	관말	암사	강동
	급수D-3	강남구	대치동27-15	삼진에너지(LPG)	괸말	암사	강남
	급수D-4	동작구	현충로10길 56 (흑석동 172-6)	동사무소	관말	암사	남부
	급수D-5	동작구	노량진로166 (노량진1동148-8)	대성제9주유소	관말	암사	남부

	급수D-6	관악구	대학길 52 (신림9동 247-2)	베스토아편의점	관말	암사	남부
	급수D-7	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사아리수정수 센터(#2)	정수장	암사
	급수D-8	강남구	남부순환로359길 35(도곡1동 950-4)	21세기 문고	관말	암사	강남
	급수D-9	강남구	대치동510	대곡초동학교	관말	암사	강남
	급수D-10	서초구	방배중앙로 99 (방배4동 858-39)	새빛맹인선교회	관말	암사	강남
	급수D-11	강남구	강남구자곡동 369	자곡증압장(초등학교)	관말	암사	강남
	급수D-12	강남구	강남구삼성동415	삼성주민센타	관말	암사	강남
	급수D-13	강남구	방배동952-3	대우빌딩	관말	암사	강남
	급수D-14	강남구	수서동59-3	일원본동 배수지	배수지후	암사	강남
	급수D-15	강남구	개포동12-6	동사무소	관말	암사	강남

급수-E

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수E-1	영등포구	노들로11 (양화동 1)	영등포아리수정수 센터(#1)	정수장	영등포
	급수E-2	양천구	노들로11 (신월동10-1)	안성슈퍼	관말	영등포
	급수E-3	강서구	개화길 (개화동 246-8)	자동차써비스센터	관말	영등포	강서
	급수E-4	양천구	화곡로3길 40 (신월5동 10-1)	목동주유소	관말	영등포	강서
	급수E-5	구로구	부일로 841 (온수동 60)	서울교통온수 영업소	관말	영등포	강서
	급수E-6	강서구	로구 구로동1129-6	문성골경로당	관말	영등포	강서

	급수E-7	영등포구	노들길11 (양화동 1)	영등포아리수 센터(#2)	정수장	영등포
	급수E-8	금천구	흥대로30길 112 (독산동 204)	메디칼약국	관말	영등포	남부
	급수E-9	강서구	강서로7길 132 (화곡동 923-13)	하나어린이집	관말	영등포	강서

급수-F

채수순서	지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	사업소	추가/변경
	급수F-1	노원구	상계4동산71-1	상계2 배수지	배수지후	강북	북부
	급수F-2		상계동107-348	당고개페인트	관말
	급수F-3	강북구	수유5동산 516-1	수유5 배수지	배수지후	강북	북부
	급수F-4		수유동440-36	송전주유소	관말
	급수F-5	강북구	수유6동산530-111	수유6 배수지	배수지후	강북	북부
	급수F-6		수유1동55-5	수유초등학교	관말
	급수F-7	강부구	수유4동산251	우이 배수지	배수지후	강북	북부
	급수F-8		우이동264	도선사입구화장실	관말
	급수F-9	성북구	성북2동 산16-3	성북2고 구배수지	배수지후	강북	중부	2차
	급수F-10		성북동350번지	동까스	관말
	급수F-11	성북구	돈암동5가산1-55	종암1 배수지	배수지후	강북	중부	2차
	급수F-12		동암동524	신한은행	관말