3월 순찰 실적보고(총괄)

◇ LPG충전소, CNG충전소 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
현장대응단	오금가스(LPG)충전소	1	5	0	-위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	코원에너지서비스 송파충전소	1	5	0	-위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	코원에너지서비스 송파제2충전소	1	5	0	-위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	송파CNG충전소	1	5	0	위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
거여	해당 없음
방이	해당 없음
잠실	홍익에너지 (석촌동 183-1)
운동장	강동LPG충전소
가락	해당 없음
총계		4	20
누계		12	60

◇ LPG판매소 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
현장 대응단	성내가스상사 (성내천로23길 4)	1	5	0	-위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	심스클럽 (성내천로 112)	1	5	0	-위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
거여 (2)	거마가스 (마천동 41-9)
	성내가스 (마천동 7-12)
방이	해당 없음
잠실	SK가스 (삼전동 69-23)
운동장	대성가스
가락	해당없음
총계		2	10
누계		6	30

◇ 도시가스 타공사장 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순찰생략	비 고 (홍보물배부수)
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
현장대응단	해당 없음
거여	해당 없음
방이(3)	아산병원 (기숙사,제3연구동)
	지하철 9호선 공사장 (올림픽공원 남2문 앞-921)						기동순찰
	한국체육대학교 기숙사
잠실(3)	지하철9호선공사장 삼전로~919공구						기동순찰
	지하철9호선공사장 석촌동역~920공구)						기동순찰
	제2롯데월드 (롯데슈퍼타워)
운동장(2)	지하철9호선공사장 아시아선수촌~917공구
	지하철9호선공사장 잠실병원~918공구 공구						기동순찰
가락(3)	한화오벨리스크 (문정동 397-11)
	대우푸르지오시티 (문정동 400-7)
	가락시장 현대화사업 (가락동 600)
총계	11
누계

성과평가 지표(가스예방활동)

산 식 (총 1점)

① 가스사고 예방활동 실적에 따른 점수부여 순위결정

- 굴착공사장 순회점검 실적수가 많은 순으로 순위를 결정하되 90건 이상인 경우 만점으로 한다

단,굴착공사장내 사고(화재,구조 등)발생한건당 순회점검 20건을 감한다

※대상 : 서울시 도로굴착복구시스템에 공시된 굴착공사장

3월중 가스공급시설 유관기관 합동훈련 결과 보고

(송파소방서 현장대응단)

1. 훈련실적

합 동 훈 련
훈 련 대 상			훈 련 인 원					훈 련 장 비
안전 센터	누계 (횟수합)	가스 시설	누계	월계	소방관	가스 회사	기타	누계	월계	소방차	기타
현장 대응단	4	4	28	28	20	8		4	4	4
거여
방이
잠실
운동장
가락
총계	32	4	56	28	20	8	0	8	4	4	0

※ 훈련대상 횟수 합 계산법 : 주 2회 훈련(전체대상 × 2회) × 4주 =  회

2. 훈련 시 문제점 및 개선방향

○ 특이사항 없음

3. 훈련 등 관련자료(사진)