[붙임2] 비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	‘18.5.12 (23:42)	흥인동 91	차동식감지기	단순 경보기 오작동	‘18.5.12 (23:42)	관계자에게 점검 권고함
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)