2018년 9월 대기질 요약

2018. 10.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

2018년 9월 대기질 분석 결과

● 월평균 미세먼지 농도는 20 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 감소

● 월평균 초미세먼지 농도는 10 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 감소

● 지역별 월평균 미세먼지 최고농도는 영등포구에서 31 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 은평구와 영등포구, 관악구에서 14 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 최고농도는 19일에 39 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 16일에 24 ㎍/㎥으로 나타났음. 일평균 미세먼지 최저농도는 8 ㎍/㎥으로 21일과 26일에, 초미세먼지 최저농도는 4 ㎍/㎥으로 21일과 26~27일에 발생하였음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2018년09월	20	10	0.019	0.027	0.003	0.4
2018년08월	22	14	0.017	0.030	0.004	0.4
2017년09월	32	19	0.027	0.027	0.004	0.5

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2018년09월	39	23	0.026	0.027	0.004	0.5
2017년09월	45	25	0.029	0.028	0.005	0.5

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지   : 31 ㎍/㎥, 영등포구

○ 초미세먼지 : 14 ㎍/㎥, 은평구, 영등포구, 관악구

○ 이산화질소 : 0.024 ppm, 중구, 양천구, 강남구

○ 오 존      : 0.033 ppm, 은평구, 영등포구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율

※1시간 평균치는 99.9 퍼센타일, 8시간 및 24시간 평균치는 99 퍼센타일을 환경기준과 비교

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
달성율	100%	100%	100%	100%	32%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 도시대기 측정소 단기 환경기준 초과 현황

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
초과 측정소수 (횟수)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	17 (26)	0 (0)	0	0	0	0

□ 미세먼지 저, 고농도 대기사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2018년		2017년		2018년		2017년
	9월	누적	9월	누적	9월	누적	9월	누적
일 수	18	62	4	22	0	8	0	6

□ 미세먼지 경보 발령현황

○ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 오존 경보 발령현황

○ 오존 주의보 발령 없음

※ 첨부 : 2018년 9월 대기질 분석결과 1부. 끝.