어린이놀이터 안전관리 실적

( 서울숲공원 : 상,하반기)

(※ 상반기: 6.30. 기준 / 하반기: 12.31. 기준)

1. 어린이놀이터 현황

(단위: 개소)

2017년			2018년			감소현황
계	도시공원	기타공원	계	도시공원	기타공원	계	도시공원	기타공원
	6			6			0

1-1. 증·감 세부내역

연번	유형	공원명	위 치	면적(㎡)	증·감 원인	비고
1

2. 설치검사

(단위: 개소)

총 놀이터	2018년 검사 대상	2018년 검사실적		검사결과		검사율 (%)
		상반기	하반기	적합	부적합
0	0	0		해당사항 없음
* 놀이시설 설치 후 설치자로부터 인도 받기 전 검사합격여부 확인 놀이시설 일부분만 교체해도 설치검사를 받아야 함

2-1. 부적합 놀이터 조치 내용(계획)

연번	공원명	위 치	검사일	조치 내용(계획)
				해당사항 없음

3. 정기시설검사

(단위: 개소)

총 놀이터	2018년 검사 대상	2018년 검사실적		검사결과		검사율 (%)
		상반기	하반기	적합	부적합
6	2	1	1	○		100
* 설치검사를 받은 놀이터에 대하여 2년에 1회 이상 정기시설검사 실시 설치검사 또는 정기시설검사 유효기간 만료 1개월 전 신청

3-1. 부적합 놀이터 조치 내용(계획)

연번	공원명	위 치	검사일	조치 내용(계획)
				해당사항 없음

4. 안전점검

월별	놀이터 개소	양호	요주의	요수리	이용금지	안전진단신청	비고
1월	6	6
2월	6	6
3월	6	6
4월	6	6					숲속놀이터 정기검사
5월	6	5		1			울타리 수리
6월	6	6					무장애놀이터 안전그물망설치
7월	6	6
8월	6	6
9월	6	6					승마장 조합놀이대 도색
10월	6	6					노후목재교체
11월	6	6					모래보충
12월	6	6					환경놀이터 정기검사
* 월 1회 이상 육안 또는 점검기구를 이용하여 위험요인 조사 안전점검 실시대상에 기록하고 3년간 보관 점검결과 위해를 끼칠 우려가 있다고 판단되면 이용을 금지하고 1개월 이내에 안전검사기간에 의뢰하여 안전진단 시행

5. 안전교육

(단위: 개소)

연번	교육 이수자	교육년도	교육시간 (00시간/00회)	교육받은 기관	비고
1	김민상	2017.08.10	4시간	(사)한국안전협회	2년간 유효
2
3
4
5
* 대 상: 어린이놀이시설 안전관리 업무 담당자 주 기: 2년에 1회, 1회당 4시간 이상 시 점: 어린이놀이시설을 인도 받은 날부터 3개월, 안전관리자가 변경된날부터 3개월, 안전교육 유효기간 만료일 전 3개월

6. 보험가입

(단위: 개소)

놀이터 수	보험가입 놀이터 수	8천만원 이상 보험가입한 놀이터 수	비고
6	6	6
* 어린이놀이시설을 인도 받은 날부터 30일 이내에 보험가입 (사망시 8천만원까지 보상받을 수 있는 보험에 가입해야 함)

모래놀이공간 위생관리 실적

1. 어린이놀이터 내 모래놀이공간 현황

(단위: 개소, 상,하반기 기준)

2017년			2018년			감소현황
계	도시공원	기타공원	계	도시공원	기타공원	계	도시공원	기타공원
6	6		6	6			0

* 어린이 놀이시설 제외 시설 1개소 포함(유아숲 체험장)

1-1. 증·감 세부내역

연번	유형	공원명	위 치	면적(㎡)	증·감 원인	비고
1
2
3

2. 모래 중금속 검사(단위: 개소)

모래놀이공간 수	상반기			하반기			검사율 (%)
	검사수량	적합	부적합	검사수량	적합	부적합
6	6	○		0			100
* 연 1회 이상

3. 모래 기생충란 검사(단위: 개소)

모래놀이공간 수	상반기			하반기			검사율 (%)
	검사수량	적합	부적합	검사수량	적합	부적합
6	6	○		6	○		100
* 연 2회 이상: 상·하반기 각 1회씩

4. 중금속 및 기생충란 검사 부적합 조치내용

(단위: 개소)

연번	공원명	면적 (㎡)	구분	부적합 내용	조치내용(일시 및 방법)
1			중금속
2			기생충란

5. 모래놀이공간 소독 및 방제 실적

(단위: 개소)

연번	일 자	해당공원	소독 및 방제방법	비고
계		총 6개
1	3월22일	숲속놀이터 외 5개	고온 스팀 살균 실시	일광소독 병행
2	5월 10일	숲속놀이터 외 5개	〃	〃
3	7월 19일	숲속놀이터 외 5개	〃	〃
4	10월 16일	숲속놀이터 외 5개	〃	〃
5	11월 1일	숲속놀이터 외 5개	〃	〃

6. 모래 소독 및 방제사진

이물질 제거(숲속놀이터)	모래 뒤집기(숲속놀이터)	모래소독(숲속놀이터)

놀이시설 소독(승마장옆)	모래속 청소(환경 놀이터)	고압 스팀 살균(승마장옆)

오존수 살포(모래놀이터)	고압 스팀 살균(물놀이터)	모래속 청소(유아숲체험장)

☞  필요시 사진 추가

어린이놀이터 현황

※엑셀로 제출바랍니다(기준: 상반기(6.30.) / 하반기(12.31.)

연번	유형	공원명	위 치	면적 (㎡)	모래놀이공간		비고
					면적(㎡)	비고
1	도시공원	환경놀이터	서울 성동구 성수동1가685	1,500	176.4
2	도시공원	숲속놀이터	서울 성동구 성수동1가685	2,700	28
3	도시공원	물 놀이터	서울 성동구 성수동1가685	2,800	15.9
4	도시공원	승마장 옆 놀이터	서울 성동구 성수동1가685	156	156
5	도시공원	모래 놀이터	서울 성동구 성수동1가685	220	220
6	도시공원	무장애놀이터	서울 성동구 성수동1가685	830	0