비상소화장치 훈련결과

구분	대상	동원장비				동원인원
		계	소방차	비상 소화 장치	기타	계	소방관	의소대	명예 소방	주민
하반기	61호	3	1	1	1	6	5	0	0	2
	136호	3	1	1	1	7	5	0	0	3
	138호	3	1	1	1	6	4	0	0	2
	92호	3	1	1	1	7	5	0	0	2
	76호	3	1	1	1	7	5	0	0	2
	59호	3	1	1	1	7	5	0	0	2
	79호	2	1	1	0	6	4	0	0	2
	104호	2	1	1	0	6	4	0	0	2
누계	8	22	8	8	6	52	37	0	0	17

훈련 사진

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 4.

대 상 명	비소61호	위 치	도봉구 쌍문동 81-102 쌍문2동 제이2공영주차장 앞
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	5명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 ,주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			한신초등학교 앞까지 진입한 후 비상소화장치함까지 도보로 이동
2. 출동거리 및 소요시간			총 1.89km / 약 6분
3. 인근수리 확인			지상식 1303호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			월 3회 이상 이륜순찰 , 비상소화장치 점검시 주민 홍보 및 계도활동 실시
5. 훈련내용			- 인근 주민 및 의용소방대원 방수훈련 - 소화전점유 및 사용 훈련 - 화재시 초동대처요령 등 교육·훈련
6. 문제점 및 대책			소방차가 최종 진입가능한 장소와 비상소화장치함 사이에 짧지 않은 거리가 존재하며 골목이 매우 협소하므로 지역주민 교육을 통하여 비상소화장치함 활용능력 향상
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			미참석
8. 시․구의회 참관자 명단			미참석

위 보고자  :  현장대응단  소방교  이용균 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 5.

대 상 명	비소 136호	위 치	도봉구 노해로57길 85 기용아파트3동앞
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 3 명(자위대 0 ,주민 3) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			쌍용주유소에서 우회전 후 기용아파트 3동에서 좌회전하여 진입하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			총 1.63km / 약 5분
3. 인근수리 확인			지하식 1326호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			월 3회 이상 이륜순찰 , 비상소화장치 점검시 주민 홍보 및 계도활동 실시
5. 훈련내용			- 인근 주민 및 의용소방대원 방수훈련 - 소화전점유 및 사용 훈련 - 화재시 초동대처요령 등 교육·훈련
6. 문제점 및 대책			주변 소형 아파트 주민의 고령화로 인해 비소함 사용률이 떨어질 것으로 예상되므로 주변 양말 업체 직원 및 아파트 주민 상기 교육실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			미참석
8. 시․구의회 참관자 명단			미참석

위 보고자  :  현장대응단  소방교  이용균 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 7.

대 상 명	비소138호	위 치	도봉구 도봉로121길 59-8 (도봉구 쌍문2동 81-231)일반가
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 ,주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			좁은 도로폭으로 비소장치 인근 100m 지점 대로부서
2. 출동거리 및 소요시간			1.5km / 5분
3. 인근수리 확인			지하식 1264호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			월 3회 이상 이륜순찰 , 비상소화장치 점검시 주민 홍보 및 계도활동 실시
5. 훈련내용			- 인근 주민 및 의용소방대원 방수훈련 - 소화전점유 및 사용 훈련 - 화재시 초동대처요령 등 교육·훈련
6. 문제점 및 대책			도로 폭이 좁고 주차공간이 협소하여 화재취약 여건이 상존하므로 지속적인 주민 홍보·교육 필요, 주기적인 예방순찰활동 요함
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			미참석
8. 시․구의회 참관자 명단			미참석

위 보고자  :  현장대응단  소방교  이용균 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 13.

대 상 명	비소 92호	위 치	도봉구 방학로4길 61 (도봉구 방학1동 699-30)
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 ,주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			소방차 진입로 협소 거성학마을 아파트 뒤편 차량부서 후 도보이동 가능.
2. 출동거리 및 소요시간			총 0.9km / 3분
3. 인근수리 확인			지하식 1054호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			매월 1회 이상 이륜순찰시 소방통로확보 실시.
5. 훈련내용			인근 주민 소화전 작동 방법 설명 및 직접 방수 훈련 실시함.
6. 문제점 및 대책			소방차 진입로 협소하여 화재진압 및 인명구조에 어려움 있음. 비상소화장치 주변 다량의 쓰레기 발견 대책 : 인근주민 소방안전교육 통해 활용 가능성 향상.
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :      현장대응단  소방사  정선규 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 13.

대 상 명	비소 59호	위 치	도봉구 도봉로139길 56-9 (도봉구 쌍문2동 710-4)
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 ,주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학천 뒤편 금강아미움파크타운 뒤편 공간 넓어 차량부서 용이하나 비상소화장치 인근 오르막경사지형 주의할 것.
2. 출동거리 및 소요시간			총 1.0km / 6분
3. 인근수리 확인			지하식 1301호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			매월 1회 이상 이륜순찰시 소방통로확보 실시.
5. 훈련내용			인근 주민 소화전 작동 방법 설명 및 직접 방수 훈련 실시함.
6. 문제점 및 대책			비상소화장치 주변 오르막지형 주의. 2.소방차 구획선 도색 및 인근 주민 소방안전교육 철저
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :      현장대응단  소방사  정선규 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 13.

대 상 명	비소 76호	위 치	도봉구 도당로2길 30-11 (도봉구 쌍문2동 25-58)
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 ,주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			창동교회와 도봉노인복지회관 사이 차량부서 가능하나 공간 협소함. 도보3분이동 가능.
2. 출동거리 및 소요시간			총 1.9km / 8분
3. 인근수리 확인			지하식 1274호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			매월 1회 이상 이륜순찰시 소방통로확보 실시.
5. 훈련내용			인근 주민 소화전 작동 방법 설명 및 직접 방수 훈련 실시함.
6. 문제점 및 대책			1.노인회관 및 교회 인접지역으로 화재발생시 대량 인명피해 우려됨. 2.소방차 구획선 도색 및 인근 주민 소방안전교육 철저
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :      현장대응단  소방사  정선규 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 17.

대 상 명	창동초교 뒤(비소 104호)	위 치	서울특별시 도봉구 노해로63다길 86
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4명	의용소방대	0명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 , 주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			소방차 진입로 협소 및 곡선구간 이어짐
2. 출동거리 및 소요시간			1.35km 및 4분
3. 인근수리 확인			지상식 소화전 1518(일체형)
4. 소방통로확보 및 홍보실적			월3회 이륜순찰 시 소방통로확보 및 홍보 실시
5. 훈련내용			1. 인근 주민에게 비상소화장치함 내 비품들 사용방법 교육 및 훈련 실시 2. 지상식 소화전 활용하여 수관전개 및 방수 실시
6. 문제점 및 대책			1. 소방차 진입로 양측 모두 협소하여 차량 주정차 시 화재 진압 및 인명구조에 어려움이 있음 2. 소방차 구획선 도색 및 인근 주민 소방안전교육 철저
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :      현장대응단  소방장  김상수 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2018. 12. 17.

대 상 명	동산교회 (비소 79호)	위 치	서울특별시 도봉구 도봉로123길 22
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4명	의용소방대	0명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 , 주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			도봉로와 인접하고 진입로 폭이 10m로 진입 및 부서 용이함
2. 출동거리 및 소요시간			1.61km 및 4분
3. 인근수리 확인			지하식 소화전 1261(분리형)
4. 소방통로확보 및 홍보실적			월3회 이륜순찰 시 소방통로확보 및 홍보 실시
5. 훈련내용			1. 인근 주민에게 비상소화장치함 내 비품들 사용방법 교육 및 훈련 실시 2. 지하식 소화전 활용하여 수관전개 및 방수 실시
6. 문제점 및 대책			1. 인접 건물이 종교시설로서 화재시 인명피해 우려 2. 소방차 구획선 도색 및 인근 주민 소방안전교육 철저
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :      현장대응단  소방장  김상수 (인)