2018년 한강 조류경보제 발령시 대응방안

한강 녹조발생에 따른 상수원 및 친수활동의 안전성을 확보를 위한  조류경보제 발령시 대응방안을 추진하고자 함

추진개요

❍ 추진근거 : 물환경보전법 제21조(2018년도 조류경보제 시행계획)

❍ 대상구간 : 상수원(미사～잠실대교), 친수구역(잠실～행주대교)

❍ 운영방법 : 예비․관심․경계․대발생으로 구분시행

❍ 기준항목 : 남조류세포수 (세포수/mℓ)

❍ 발령기준 : 남조류 연속2회 초과시 발령, 연속2회 기준이내시 해제

【 조류경보 항목 및 기준 】        < 남조류세포수, 세포/mℓ >

구 분	‘예비’단계	‘관심’단계	‘경계’단계	‘대발생’단계	비 고 (채취지점)
상 수 원	-	1,000	10,000	1,000,000	4개소
친수구역	10,000	20,000	100,000	-	5개소
비 고	서울시 자체기준	조류경보제 기준

※ 2015년 6월 조류경보제 개정 전 ‘주의보’, ‘경보’, ‘대발생’으로 구분함.

❍ 운영체계

수질측정		경보발령		관계부서 대응		경보해제
수질검사기관 (서울물연구원, 보건환경연구원)		물순환정책과		상수도사업본부 서울물연구원 보건환경연구원 한강사업본부, 자치구		물순환정책과

❍ 한강 조류경보 발령현황(최근 5년간)

년도별	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
발령단계	-	주의보	주의보 및 경보	-	-
발령횟수	-	2회	4회	-	-

※ ‘15년 사상최대의 한강녹조발생은 가뭄으로 인한 팔당댐방류량 감소로 유속 저하 및 일조량 등 기상상황이 녹조가 성장하는 조건에 부합된 것이 주요원인으로 판단

2018년 한강 조류경보 발령시 대응방안

❍ 상황실 설치․운영 : 한강사업본부 2층 환경과 사무실(3780-0790)

❍ 운영기간 : 조류경보 발령시 ~ 해제시 까지

❍ 상황반 구성 : 환경과장 외 직원 7명(1일 1명씩 순환근무)

❍ 조류경보제 단계별 조치사항                     〔한강사업본부〕

단계별	상수원(미사~잠실대교) → 물연구원	친수구간(잠실~행주대교) → 보건환경연구원
예 비	-	○녹조밀집지역 수표면 물청소 실시 ○한강변 및 수상순찰 강화 ○조류제거물질(황토) 준비사항 점검 ○유관기관 비상연락체제 유지
관 심	○조류제거조치 -선박이용 조류분산 : 1일 2회이상 -육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회이상 -조류 심한지역 펜스(방어막) 설치	○조류제거조치 -선박이용 조류분산 : 1일 2회이상 -육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회이상 -조류 심한지역 펜스(방어막) 설치 -필요시 조류제거물질 살포 ○시민홍보 -공원내 안내방송(발령상황) -수상레저활동 자제권고 및 현장조치
경 계	○상황실 설치운영 : 환경과 -비상연락체계 유지 -발령구역 조치사항 수합 및 보고 ○조류경보 ‘관심’단계 대책상황 유지 ○조류제거조치 강화 -선박이용 조류제거 : 1일 2회이상 -필요시 조류제거물질(황토) 살포 -한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○시민홍보 : 공원내 안내방송실시	○상황실 설치운영 : 환경과 -비상연락체계 유지 -발령구역 조치사항 수합 및 보고 ○조류경보 ‘관심’단계 대책상황 유지 ○조류제거조치 강화 -선박이용 조류제거 : 1일 2회이상 -필요시 조류제거물질(황토) 살포 -한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○시민홍보 -공원내 안내방송(발령상황) -수상레저활동 자제권고 및 현장조치
대발생	○조류경보 ‘경계’단계 대책상황 유지 ○조류제거조치 강화 : 조류제거물질(황토) 살포 ○시민홍보 : 공원내 안내방송실시(발령상황) 및 현장조치 ○일일 조치사항 보고(물순환정책과)

※ 조류제거 장비 및 인력 확보현황                (2018.7월말 현재)

오일휀스 (m)	조류제거 선박(척)			황토(kg)	동력분무기 (대)	청소인력 (명)
	청소선	청소보조선	순찰선
1,880	5	10	4	9,425	12	40

→ 황토는 다음경우에 살포할수 있으며 한강환경유역청장 승인필요 → ① 조류발생으로 악취가 발생하는 경우 ② 조류경보 이상시 ③ 응집형태로 산재되어 미관이 좋지 않은 경우, ④ 기타 필요한 경우

붙임 : 조류경보 관련 채수위치 및 남조류 측정현황 1부.  끝.

[붙임]

2018. 한강 조류경보제 관련 채수지점 및 남조류 측정현황

(세포수/㎖)

구 분	채수일 위치	4월30일	5월28일	6월25일	7월23일	7월30일	8월6일	8월13일	비 고
상 수 원 (물연구원)	미사대교	26	0	0	115	229	580	744
	강동대교	22	11	0	178	176	633	478
	광 진 교	64	0	18	223	303	952	976
	잠실철교	38	17	0	514	911	911	916
친수구간 (보건환경연구원)	채수일 위치	4월30일	5월29일	6월25일	7월23일	7월30일	8월6일	8월13일	비고
	성수대교	0	0	0	91	625	578	18,474
	한남대교	73	0	0	168	359	2,359	9,264
	한강대교	9	0	0	305	740	2,629	9,021
	마포대교	0	0	39	223	600	2,652	15,044
	성산대교	30	93	93	449	337	34,450	10,475