인재개발원 교육시설 현황

□ 교육시설 현황

○ 교육시설 : 강당2, 회의장1, 어학실1, 멀티미디어실1, 강의실23, 분임토의실6

구 분	세종홀 (대강당)	다산홀 (소강당)	인재홀 (회의장)	어학실	멀티미디어실	강 의 실 (23실)				분 임 토의실
수용인원 (실 수)	516명 (1실)	134명 (1실)	100명 (1실)	20명 (1실)	70명 (1실)	100명 (2실)	40~70명 (6실)	20~30명 (7실)	전용강의실 (8실)	20명 (6실)

○ 부대시설 : 구내식당(316석),도서실, 의무실, 체력단련실, 종합운동장, 테니스장 등

□ 최근 3년간 교육시설 신규설치 현황 : 해당없음

□ 최근 3년간 교육시설 유지·보수 내역 현황

년 도	공 사 명	금액(천원)	공 사 내 용
2018	계	567,658
	인재개발원 배움관 승강기 설치공사 설계용역	10,700	장애인용 승강기(15인승) 설치 설계
	창의관 편집실 방수 보수공사	8,296	편집실 천정 누수로 인한 방수
	다솜관 외부계단 가림벽 제작 설치	5,653	편집위원 이동시 보안 유지
	창의관 보행로 가림막 제작 설치	4,838	편집위원 이동시 보안 유지
	인재개발원 배움관 승강기 설치공사	167,581	장애인용 승강기(15인승) 설치 공사
	인재원 당직실 개선공사	37,323	노후하고 협소한 당직실 시설 개선
	다솜관 2층 옥상(부분)방수 보수공사	45,650	옥상 누수 부분 방수
	배움관 옥상(부분)방수 보수공사	24,591	옥상 누수 부분 일부 방수
	배움관 옥탑 지붕방수 보수공사	18,722	옥탑 누수 부분 전면 보수
	인재개발원 어린이집 냉난방기 교체공사	44,897	어린이집 냉난반기(15EA) 교체
	인재원 직원식당 주방천정 개선공사	30,195	노후되고 위생관리로 인한 천정재 교체
	인재원 강당 무대경사로 설치공사	30,279	강의실 장애인경사로 설치(2개소)
	세종홀 지붕배수로 방수 보수공사	21,582	세종홀 지붕배수로 누수로 인한 방수
	다산홀 홀의자 조달구매 설치	32,767	다산홀 의자(194개) 설치
	강의동 및 구내식당용 냉난반기 구매	45,713	배움관 강의실 및 식당 냉난방기(14EA) 교체
	인재개발원 시설물 보수공사	38,871	오수관로 파손으로 인한 보수, 와부계단 등 방수

년 도	공 사 명	금액(천원)	공 사 내 용
2017	계	1,262,055
	창의관 강의실 결로 보수 공사	18,370	창의관 101호 강의실 결로 보수
	배움관 강의동 벽면 개선 공사	3,960	강의동 휴게공간개선
	다솜관, 정문 숙직실 환경개선공사	21,890	다솜관 등 정비
	신축화장실 음향장치 설치공사	14,440	스피커 15개외 기타 1식
	인재개발원 옥외화장실 신축 전기공사	85,100	전기공사 1식
	인재개발원 어린이집 보수공사	11,440	어린이집 보수(방수, 창호)
	배움관 강의동 로비 보수 공사	12,287	강의동 1층 로비 보수
	인재기획과 및 부속시설 환경개선공사	5,956	인재기획과 및 부속시설 환경개선
	인재개발원 역사관 조성 공사	17,197	인재개발원 역사관 조성 공사
	배움관 강당 출입문 교체 공사	48,070	출입문교체(강당, 강의실)
	배움관 강의실 개선공사	54,450	강의실개선공사
	인재기획과 및 부속시설 전기공사	21,990	전열 및 전등 배선 및 기구설치
	인재개발원 옥외화장실 신축 전기공사	85,100	전열 및 전등 배선 및 기구설치
	배움관 통신실 이전·사무실 통신망 설치공사	41,335	통신실 이전 및 통신망 설치
	인재기획과 및 부속시설 환경개선공사	114,092	인재기획과 및 부속시설 환경개선
	인재개발원 옥외화장실 증축공사	621,962	화장실증축 143㎡ → 202㎡ (증,59㎡)
	온실철거 및 녹지복원공사	1,590	온실철거 및 수목식재 등
	다솜관 경사로 개선 공사	6,490	주출입구 경사로개선
	인재채용과 창고 이전 설치	19,800	창고이전 설치
	온실철거 및 녹지복원공사	18,000	온실철거 및 수목식재 등
	인재개발원 창의관 통합 공사	9,966	소강의실(2실)->중강의실(1실)
	배움관 뒤 흡연실 설치 공사	16,570	흡연구역 설치
	청사주변 위험수목 정비공사	12,000	위험수목 정비 45주

년 도	공 사 명	금액(천원)	공 사 내 용
2016	계	1,146,022
	다솜관 숙소 리모델링 건축공사	454,468	숙소(33실)내 개별화장실·샤워실설치 등
	다솜관 숙소 리모델링 전기공사	64,116	LED 등교체 및 전등설치 등
	테니스장 개보·수공사	377,897	테니스장 4면 전면 교체 및 울타리 설치
	종합운동장 화장실 추가설치	87,260	간이화장실 추가 설치 등
	창의관(4층)인터넷검색실 설치 등 공사	6,757	인터넷검색실 칸막이 및 강화도어 설치 등
	배움관(1층)강화도어 설치등 공사	6,570	강화도어 출입문 4개소설치
	배움관 강의동․옥외화장실 배기설비 설치공사	6,589	배기 등 기계설비 교체 등
	전기자동차 완속 충전기 설치공사	10,912	기초공사 및 충전기 설치 등
	여성우선주차장 주차구획 설치공사	994	구획선 25면 설치 등
	배움관 강의실(2실) 환경개선공사	49,041	강의실 3,4강의실 인테리어 등
	창의관 글로벌아카데미 및 로비 환경정비 공사	9,100	벽면 도배 및 로비 의자 교체등
	다솜관 옥상조경 수목이식 공사	7,650	옥상녹화 수목,관목 이식 등
	다솜관 옥상(1층) 바닥면 방수공사	45,973	1층옥상 녹화제거 및 방수등
	세종홀·다산홀 조명개선 공사	10,720	세종홀 다산홀 LED등 교체
	인재원 노후 팬코일 유닛 교체공사	7,975	노후 기계설비 교체 등

□ 교육시설 점검기준 및 법적근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 제3종 시설물로 지정·관리(2018.6.28.)

※ 제3종 시설물 : 건설공사로 만들어진 구조물과 그 부대시설로 안전관리가 필요한

소규모 시설물로써 지정·고시된 시설물

□ 최근 3년간 교육시설 점검실적 및 조치 결과

○ 연 2회 안전점검 실시 : 상·하반기

- 2016~2018 : 연 2회 안전점검 실시(2018.11 하반기 실시 예정)