2018년도 수중펌프 보유 현황 37개(구청16개 포함)

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	37
구조대	2	1.75	10	0.62	단상220V			40	15	구조대	공작차
현장대응단 (진압대)	2	0.95	14	0.25	단상220V			40	15	현장대응단(구청)	펌프차
현장대응단 (진압대)	1	1.75	10	0.62	단상220V			40	15	현장대응단(구청)	펌프차
현장대응단 (진압대)	2	2.1	15	0.3	단상220V			40	15	현장대응단	펌프차
수궁센터	2	0.75	8	0.26	단상 220V			40	15	수궁센터	펌프차
수궁센터	2	0.75	18	0.35	단상 220V			40	15	수궁센터(구청)	펌프차
수궁센터	1	1.75	10	0.62	단상 220V			40	15	수궁센터(구청)	펌프차
수궁센터	1	0.4	10	0.15	단상 220V			10	15	수궁센터	펌프차
고척	1	0.4	10	0.15	단상220V	150	40	40	15	고척센터	펌프차
고척	1	2.1	22	0.3	단상220V	150	40	40	15	고척센터	펌프차
구로	2	2.1	22	0.3	단상220V			40	15	구로센터	펌프차
구로	2	1.6	16	0.23	단상220V			40	15	구로센터	펌프차
구로	1	1.3	14	0.3	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차
구로	1	0.4	10	0.15	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차
구로	1	0.75	8	0.26	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
독산	2	0.75	16	0.16	단상220V	170	40	40	15	창고	펌프차
독산	1	0.4	10	0.15	단상220V	160	40	40	15	창고	펌프차
시흥	1	1.75	3	0.62	220	55	40	40	15	시흥센터	펌프차
시흥	1	0.66	7	0.15	220	170	40	40	15	시흥센터	300차
시흥	1	0.66	7	0.15	220	160	40	40	15	시흥센터	300차
신도림	1	0.75	8	0.26	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
신도림	1	0.4	10	0.15	단상 220V	40	40	40	15	창고(구청)	펌프차
신도림	2	0.85	15	0.3	단상 220V	40	40	40	15	창고(구청)	펌프차
신도림	1	0.86	14	0.3	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
신도림	1	0.75	16	0.35	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
공단	1	1.125	10	0.62	단상 220V	-	50	40	15	공단센터	펌프차
공단	2	1.5	20	0.3	단상 220V	-	50	40	15	공단센터	펌프차