	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018.의용소방대원 소방용수 안전지킴이 및 비상소화장치 전담제 운영 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-485(2018.1.19.)호「2018. 의용소방대 운영 기본계획 알림」

나. 현장대응단-1077(2018.2.6.)호「2018. 현장대응단 의용소방대 소방업무 보조활동 운영 계획」

2. 위와 관련, 의용소방대원 소방용수 안전지킴이 및 비상소화장치 전담제 운영을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 소방용수 안전지킴이 활동

○ 기    간 : 월 1회(매월 첫째주 수요일)

○ 인    원 : 5명(조별 이동)

○ 대    상 : 522개소(지상164, 지하354, 급수탑1, 저수조3)

구 역	일 정			비 고
1구역	3월	7월	·	-조사구역 붙임참조 -통행곤란지역 및 지상식 위주 활동
2구역	4월	8월	11월
3구역	5월	9월	12월
4구역	6월	10월	·

○ 활동내용

- 소화전 도색·보온공사 준공검사 등

- 일상 생활 중 파손·오물적치, 임의 사용, 사용곤란처리 등의 사항 발견 시 소방기관 통보→ 신속한대응으로 최적관리상태 유지

나. 비상소화장치 전담제 운영

○ 기    간 : 월 1회(매월 첫째주 수요일)

○ 인    원 : 5명

○ 대    상 : 19개소 (붙임참조)  ※ 1인당 비상소화장치 1개소

○ 활동내용

- 주변환경정비 및 불법점유물 이동조치

- 비상소화장치 내외부 점검 및 청소 실시

- 지역주민들에게 사용법 및 중요성 홍보 등

붙임 : 1. 2018. 의용소방대 운영 기본계획  1부.

2. 의소대 조직도 1부.

3. 의용소방대 소방업무 보조 활동 일정 및 대원 지정 현황  1부.  끝.

★담당자			진압3대장			지휘2팀장			현장대응단장
협조자
시행	현장대응단-@N	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 (염리동)염리119안전센터	/
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	son2750@seoul.go.kr	/	부분공개