2018년 하반기 지하시설물 방문 간담회 결과

□ 추진결과

1. 기    간 : 2018. 10. 22.(월) ~ 10. 26.(금) 기간 중 1회 방문

2. 방문대상 : 지하시설물 10개소(지하역 7, 지하구 3)

3. 참    석 : 41명(소방 20명, 관계자 21명)

4. 추진방향

- 상호협력체제 구축을 통한 효율적 재난안전관리 방안 강구

- 소방안전관리 능력 향상을 통한 자율안전 체제 구축

- 자율적 안전관리 능력 향상을 위한 합동훈련 방안 강구

5. 추진실적

가. 지하역사

- 지하시설물 화재위험 요인에 대한 안전관리 사항 안내 및 안전교육 실시

- 지하역사 승강장 내 스프링클러 설치 완료, 지하터널 연결송수관 설치 예정

※ 상봉역, 먹골역-2016년 / 중화, 면목, 사가정, 용마산역-2017년

봉화산역-2018년

※ 지하철터널 연결송수관설치

- 7호선 먹골역~용마산역 : 2019년 이후 예정

- 6호선 봉화산역 ~ 신내 지하기지 : 설치완료

봉화산역 ~ 태능입구역    : 2019년 이후 추진 예정

- 지하철 화재사례 분석자료 전달 후 인명 피해방지 및 대피 방법 협의

나. 지하공동구

- 지하공동구 화재예방대책 및 유사시 대응 방법에 대한 협의

- 지하공동구 연결살수설비 확대 및 방화구획 추진에 대한 협의

- 기타 건의 및 애로사항 청취

다. 주택용 소방시설 의무설치 촉진 홍보 및 안내문 배포(21매) 등

□ 방문간담회 사진

끝.