공사 계약심사 제2018 – 45호

주 요 심 사 내 용

□ 공 사 명 : 어린이집 주변 노후보도 정비공사

위 치	서대문구 관내 일원
사업개요	◦ 공사개요 - 보도정비 A=6.1@ - 측구정비 L=111m - 보차도경계석정비 L=161m - 보도턱낮춤 N=5개소 ◦ 총공사비 : 115,031천원 - 도급비 : 88,858천원 - 관급비 : 25,097천원 - 이전비 : 1,076천원
공사기간	착공일로부터 ~ 120일

□ 심사결과

(단위 :  천원)

구 분	심사요청 금액	심사평가 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	88,858	88,858	-	-

□ 주요 심사내용

◦ 본 사업은 기 심사된(감사담당관-828, 2018.1.30.)사업으로 물량의 증가로 인해 공사비만 변경되어 기 심사 내용으로 갈음하겠음.

□ 기타사항

◦ 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능하도록 내역서 작성

◦ 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체발주 후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부

◦「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의거 계약심사를 통하여 절감된 예산사용시 예산부서와 사전협의

◦ 관급비, 이설비 계약심사 제외