2018.2월 소방현장활동 안전관리 이행실태 점검부(2018.2.20~2.21)-3팀

결재	★3안전담당	지휘3팀장	현장대응단장
			02/22

대상 : 현장대응단(진압대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정 유지 관리함	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지)	공기호흡기 공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	공기호흡기 점멸등 점등됨	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 충전됨	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠, 현장영상전송장치 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	신임자 및 전입자 는 보고토록 지도함
2018. 2. 20. 입회자 소방위 장 석 용 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

대상 : 현장대응단 (구조대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정유지 관리됨	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지)	공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	공기호흡기 점멸등 점등됨	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지됨
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 충전됨	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함
2018. 2. 20. 입회자 소방장 정 윤 태 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

대상 : 을지로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정유지 관리함	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지)	공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	점멸등 점등됨
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지됨	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 충전됨
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	로프 등 개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함
2018. 2. 20. 입회자 소방위 김 철 한 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

대상 : 신당119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정유지 관리함	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지)	공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	공기호흡기 점멸등 점등됨	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지됨
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 충전됨	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함
2018. 2. 20. 입회자 소방위 이 종 순 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

대상 : 충무로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정유지 관리함	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지)	공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	공기호흡기 점멸등 점등됨	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지됨
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 미 충전됨(1)	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함
2018. 2. 21. 입회자 소방위 김 영 국 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

대상 : 회현119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	근무일지 기록 유지함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	책임자 인지함
- 현장안전점검관 인지 여부	점검관 인지함
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	공기호흡기 압력 적정유지 관리함	용기의 공기압력250㎏/㎠ 유지토록지도함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지)	공기충전기간 적정함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	점멸등 점등됨	점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	배터리교환방법 숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	휴대용랜턴 충전됨	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	로프 등 개인장구 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	방화복내피 탈착 없음
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	방화두건 관리실태 양호함	현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부	배터리 충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부	무선통신 방수모 사용함
- 무전기 사용방법 숙지실태	무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	안전관리 매뉴얼 비치됨	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함
- 표준작전절차(SOP) 활용	표준작전절차(SOP)활용함
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	사고사례교육 실시함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	안전관리활동 결과보고서 작성함
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	위험예지훈련 실시함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	초기상황평가 철저토록 지도함	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함
- 안전장애요인 제거조치 상항	장애요인 제거조치 후 활동함
- 신체상태 확인, 관리	신체상태 확인한 바 이상없음
⑦ 기타(직원의견청취)		소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함
- 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함
2018. 2. 21. 입회자 소방위 김 광 진 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)

■ 안전관리 이행실태 확인

○ 현장대응단(진압대,구조대), 을지로119안전센터, 신당119안전센터 : 2018. 2.20.

○ 충무로119안전센터, 회현119안전센터                          : 2018. 2.21.