겨울철 안전대책 추진 실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(승강장안전문관리단)

▢ 겨울철 강화대책(중점) 추진 실적

중점추진사항 (강화대책)	세부추진 내용	비고
2018~2019년 겨울철 중점관리개소 시설물 안전점검	○ 사전점검(전수조사) 실시 및 점검결과 - 사전점검 기간 : 2018.10.15.(월) ~ 10.31.(수) - 점검대상 : 1~8호선 277역 PSD 시설물 전수점검 - 점검결과 · DMC역 : 상선 축전지 26번 셀 깨짐 및 누액 발생 · 동묘앞역 : 하선 축전지 스웰링 현상 · 기타 역사 점검결과 : 양호
	○ 확인점검(1차) 실시 및 점검결과 - 점검기간 : 2018.11.19.(월) ~ 11.30.(금) - 점검대상 : 1~8호선 지상역사 등 25역(DMC, 동묘앞 포함) - 점검결과 · 6호선 DMC역(상선 26번 셀), 동묘앞역(하선) 축전지 교체완료[승강장안전문관리단-28055(2018.12.05.)] · 기타사항 : 신대방역 내선 3-1, 외선 4-4, 6-3 도어턱 커버 파손[승강장안전문관리단-28374 (2018.12.11.) 조치완료]
	○ 확인점검(2차) 실시 및 점검결과 - 점검기간 : 2019.01.01.(화) ~ 01.12.(토) - 점검대상 : 1~8호선 지상역사 등 23역 - 점검결과 : 양호

▢ 주요 점검사항 추진계획 대비 실적

해당분야	주요 점검사항	단위	수량	계획	실적	대비(%)	비 고
승강장 안전문 설비 (PSD)	1~8호선 277역 PSD 시설물 전수점검 및 겨울철 중점관리 개소 PSD 시설물 안전점검	역	325	325	325	100	기간중 3회

끝.