2019년(하반기) 사업별 노후 배급수관정비공사 현황

`

연번	사업소	자치구	공 사 명	공사개요		도급비 (천원)	비고
				구경 (㎜)	연장 (m)
			계	80~300	25,713	14,185,000
1	중부	중구	무학동1번지 외 6개소 배급수관 정비공사	100~300	1,190	540,000
2		중구	남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사	100~300	1,164	518,000
3		성북구	안암동5가 104-42~34-1호간 외 5개소 배급수관 정비공사	100~300	1,666	900,000
4		종로구	창신동 693-3 ~ 593-37외 4개소 배급수관 정비공사	100~250	1,285	550,000
5	서부	서대문구	현저동 1-3번지 외 5개소 배급수관정비공사	80 ~ 250	630	360,000
6	동부	광진구	자양동 216-21 번지 외2개소 노후배급수관정비공사	150~300	2,002	1,035,000
7		동대문구	용두동 39-62 39-357번지 외 7개소 노후배급수관정비공사	150~200	2,006	945,000
8	북부	도봉구	쌍문동 103-70~143-48 배급수관 정비공사	300	1,230	1,500,000
9		노원구	상계동 53-2~5-21 외 5개소 배급수관 정비공사	100~300	1,030	1,100,000
10		강북구	미아동 867번지 외 2개소 백급수관정비공사	80~200	700	800,000
11	강서	구로구	오류동 108번지~ 항동 1-5	150	630	280,000
12	남부	영등포구	여의도동 18번지외 6개소 배급수관 정비공사	100~300	2,713	1,260,000
13		동작구	대방동 407번지외 10개소 배급수관 정비공사	150~300	2,671	1,170,000
14		관악구	봉천동 921번지외 3개소 배급수관 정비공사	200~300	970	450,000
15		금천구	시흥동 999번지외 3개소 배급수관 정비공사	100~300	1,270	585,000
16	강남	강남구	개포동 649~653번지 외 3개소 배급수관 정비공사	150~300	2,216	1,125,000
17	강동	송파구	잠실본동 244 외 3개소 배급수관정비공사	80~200	1,183	567,000
18		강동구	성내동 107-1외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,157	500,000

2019년(하반기) 사업별 노후 송배수관정비공사 현황

연번	사업소	자치구	공 사 명	공사개요		도급비 (천원)	비고
				구경 (㎜)	연장 (m)
			계	80~300	3,750	4,000,000
1	서부	마포구	마포구 월드컵로 노후 송배수관 정비공사	400	400	300,000
2		은평구	은평구 증산동 주민센터 주변 노후 송배수관 정비공사	200~300	1600	1,100,000
3	남부	영등포구	당산로 노후 송배수관 정비공사	800~600	880	1,300,000
4		영등포구	문래공원교차로~도림교간 노후 송배수관 정비공사	600~500	870	1,300,000