2019년 겨울철 소방용수시설 정밀조사 및 정비 결과

1. 기   간 : 2020. 1. 1.(수) ~ 1. 31.(금)

2. 대   상

구 분	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
개 소	496			32

3. 동   원 : 15명

4. 내   용

○ 소방용수시설 사용 가능여부 점검

○ 고장 소방용수시설 중 경미 사항 시정 등

5. 결   과

구 분	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
정 상	480			32
고 장	13 (사용가12/사용불1)
즉시시정	1

6. 점검사진