2019년 겨울철 재해대비 사전점검 결과

(기계분야)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2019.10.15.  ~ 2019.11.01.

❍ 점검대상 :

❍ 점 검 자 : ooo 외 o명

❍ 지적사항 :   건 (조치완료  건, 조치예정  건)

□ 점검결과

연번	소 속	성명	장 소	점검 결과	조치결과
1	지축 기계관리소		구파발역	청소수전 1개소 보온안됨	2019.11.15. 보온재 설치예정
2	마포구청 기계관리소		월드컵 경기장역	히팅코일 조작반 럼프상태 불량	현장조치 완료
3
4
5

❍ 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후

□ 개선사례

❍ 개선사례 : 간단한 정비(매뉴얼 등)는 제외

연 번	내 용	비 고
1	대상시설 및 내용을 기록합니다
2
3

❍ 관련사진

사진1	사진2
내 용	내 용
사진3	사진4
내 용	내 용
사진5	사진6
내 용	내 용