문서번호	하천관리과-3323
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
협조
	주무관

2019년 빗물저류조 점검계획

2019. 3

물순환안전국

(하천관리과)

2019년 빗물 저류조 점검 계획

2019년 우기대비 자치구에서 운영·관리중인 빗물 저류조에 대한 사전점검을 실시하고, 적출사항에 대하여는 즉시 보완·개선하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		점검개요

○ 점검대상 : 망우산 빗물저류조 등 31개소

○ 점검 및 정비기간 : ’19. 3. 18. ~ 4. 30.

○ 점 검 반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법

- 저류조 : 자치구 자체점검 시행

· 정기점검, 특별점검으로 구분시행(붙임양식 참조)

※ 다만, ’18년도 준공 저류조인 시립대 빗물저류조는 시·구 추가 합동점검 필요

(일정 별도협의)

Ⅱ		점검내용

○ 빗물저류조

- 운영 메뉴얼 및 상황실

· 빗물 저류조 개요 및 배수 유역도 작성 여부

· 업무 흐름도, 비상 단계별 운영 계획(수문조작 등)

· 비상연락망 체계(담당공무원, 지역 주민 등)

· 상황실 운영(수문 작동 방법 등) 현황 등

- 현장점검

· 유․출입 관로 파손, 토사 및 오물 등 퇴적 여부

· 유입부 스크린 파손 및 낙엽 등 퇴적물 적치 여부

· 빗물저류조 구조물 손상, 내부 오물 및 토사 퇴적 여부

· 방류 수문 이상 여부

· 유지관리 입구(장비투입구) 파손 및 덮개 개폐 여부

○ 기타

- 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

- 기타사업에 의한 유수지(저류시설) 인수인계현황 및 유지관리현황

Ⅲ		추진계획

○ 빗물저류조

- 점검책임자 : 자치구 담당과장

- 점검일정 및 지적사항 조치

· 점검 : ’19. 3. 18 ~ 4. 12

· 지적사항 조치 : 4. 25까지

- 점검결과 조치내용 제출(자치구→서울시) : 4. 30까지

Ⅳ		행정사항

○ 빗물저류조 합동점검 차량 및 점검장비(장화 등) 지원(자치구)

○ 적출사항 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행(자치구)

붙 임 : 1. 빗물저류조 점검양식 1부.

2. 정비사진(양식) 1부.

3. 빗물저류조 현황 1부.  끝.