2019년 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획

관악소방서

[재난관리과]

2019년도 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획

소방활동 여건이 취약한 지역 등 소방차량 진입이 어려운 주거 밀집 지역에 설치된 비상소화장치 사용훈련을 실시하여 지역주민의 자위소방능력 향상과 화재예방 및 소방홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설        및 비상소화장치 관리

Ⅱ		훈련목적

□ 지역주민과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처능력 향상

□ 화재예방활동 강화 및 초기 화재진압태세 확립으로 대형화재 방지

□ 자위소방대 정비 및 소방홍보활동 강화

Ⅲ		비상소화장치 사용훈련

□ 기   간: 2019. 4. 22.(월) ~ 5. 31.(금)(부서별 자체일정수립)

□ 대   상: 180개소

관할 총계	현장대응단	봉천	신림	난곡	비고
180	61	49	32	38

□ 동   원: 관할 펌프차 및 대원, 지역주민, 의용소방대 등

□ 훈련방법: 각 부서장 책임 하에 세부계획 수립 후 실시

※ 임시철거 대상은 제외

□ 훈련중점사항

○ 비상소화장치 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

○ 지역주민 및 관계자 비상소화장치 사용방법 교육

○ 훈련 후 화재예방 지도 및 주정차 질서 계도 등 소방홍보 실시

○ 평사시 비상소화장치 관리요령 및 화재예방 안전수칙 교육

○ 비상소화장치 훈련 후 호스(호스릴) 내 물 제거

○ 기타 화재예방 및 소방홍보 등

□ 비상소화장치 점검․정비

○ 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용 가능 여부 확인

○ 비상소화장치 일체형은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부 확인

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 등 확인

○ 함내 청소․비품정리 및 비상소화장치 주변 환경정리 등

○ 비상소화장치 열쇠는 비밀번호 열쇠로 전면교체 등

Ⅴ		행정사항

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 내실있는 훈련이 될 수 있도록 자체계획 수립 후 시행에 만전을 기하여 주시고,

□ 훈련 중 관내 재난 발생 시 현장출동에 차질이 없도록 필요한 조치를 하기 바라며, 훈련 시 안전관리 책임자 지정,안전교육 등을 철저히 하여 안전사고가 발생치 않도록 하시고,

□ 비상소화장치 현황, 관련이미지, 활용용수, 비상소화장치 훈련결과 등은 119행정정보시스템에 반드시 입력․관리 철저

□ 훈련결과는 붙임서식에 의거 2019. 6. 4.(화)한 제출  끝.