2019년 상수도안전관리 대책

1. 기본계획 및 체계

가. 추진 방향

○ 자연․인위적 재난을 중심으로 1년 단위 계획으로 수립

○ 재해 사전 방지대책 철저 : 24시간 행정체제 유지

- 평상시 주간 : 급수운영과, 시설관리과 , - 평상시 야간 : 당직상황실

- 재해발생시 : 제1‧2‧3단계 근무

○ 유관기관 협조체계 유지

○ 수방취약시설 우기전 점검 및 정비

○ 수방대책용 자재‧장비 사전확보

○ 재해발생지역 급수지원 및 신속한 복구체계 확립

나. 계획기간 및 추진대상

1) 계획기간 : ’19. 1. 1. ~ ’18. 12. 31.(1년)

2) 추진대상

가) 가압장

○ 유인가압장 : 1개소(삼성)

○ 무인가압장 : 30개소

- 강남구(19개소) : 논현1‧논현2‧논현3‧삼성‧역삼1‧역삼2‧역삼3‧도곡‧도곡2‧쟁골‧자곡‧대치‧신자곡‧방죽1‧세곡‧궁마을‧일원본동‧구룡마을‧수서

- 서초구(11개소) : 송동‧우면산‧형촌‧국민단지‧내곡‧반포‧방배‧방일초등‧서초‧우면산증‧내곡증

나) 배수지

○ 지역배수지 : 7개소

- 반포배수지(80,000톤), 서초배수지(60,000톤), 양재배수지(12,000톤)

방배배수지(50,000톤), 봉은배수지(12,000톤), 삼성배수지(30,000)

수서(12,000톤)

○ 1차배수지 : 2개소 - 일원본동배수지(600톤), 내곡배수지(2,500톤)

다) 청사 : 강남수도사업소 청사

라) 송‧배수관로 및 밸브 : 1,367㎞, 30,559개소

마) 공동구 및 현수관로 : 4개소 6.016㎞

다. 추진조직

1) 사고대책 편성표

					강남수도사업소 총 지 휘
					소 장
행 정 반 [행정지원과장]			총괄 및 급수반 [급수운영과장]						복 구 반 [시설관리과장]				대 기 반 [요금과장] [현장민원과장]
조장(6급) : 1명 직원 : 2명 (3명 1개조 3개조 편성)			조장(6급) : 1명 직원 : 2명 (3명 1개조 3개조 편성)						조장(6급) : 1명 직원 : 2명 (3명 1개조 3개조 편성)				조장(6급) : 2명 직원 : 4명 (3명 1개조 6개조 편성)

2) 재해대책반별 업무분장

반별(반장)	담 당	임 무
행 정 반 반 장 (행정지원과장)	행 정 지원과	∘ 사무실 및 차량관리 통신반 구성 및 유지관리 사항 ∘ 근무자 복무에 관한 사항 ∘ 피해자 응급조치 보고자료 작성 ∘ 수질오염 사고 발생 시 신속한 복구 대처 ∘ 타 실무반에 속하지 않는 사항
총괄․급수반 반 장 (급수운영과장)	급 수 운영과	∘ 피해통계 작성보고 및 상황관리에 관한 사항 ∘ 수계조절 및 비상급수 대책 수립 ∘ 급수운영 및 응급조치의 지시 협조에 관한 사항 ∘ 유관기관 협조체계 유지 ∘ 기타 이에 준하는 사항
복 구 반 반 장 (시설관리과장)	시 설 관리과	∘ 복구용 장비동원에 관한 사항 ∘ 응급 급수조치(수계조절 등) 및 급수차 운행 ∘ 긴급복구반 운영 및 지도감독 ∘ 기전분야 피해복구 시행 ∘ 기타 이에 준하는 사항
대 기 반 반 장 (요금과, 현장민원과장)	요금과 현장민원과	∘ 반별 필요 시 업무 및 인력지원

2. 복구 및 구호대책

가. 복구대책

○ 인근지역 주민활동에 지장이 없도록 즉시 복구계획 수립 및 시행

○ 인력‧장비 등을 동원 현장감독 지시로 현장소장 책임하에 즉시 복구

○ 기전설비 이상 발생시 비상연락망을 통하여 즉시 복구

나. 이재민 구호 급수대책

1) 목적 : 재난 발생으로 인한 이재민들의 구호 및 급수를 원활하게 이재민들의 생활 안정에 기여하고자 함.

2) 대상 : 재난으로 이재민이 수용되어 있는 각 구호소

3) 급수공급 대책

○ 기존 급수시설 최대한 활용

○ 기존 급수시설의 간이 확장 및 음수대 배치(우면산배수지 확보)

○ 비상급수차량 운행(2.5톤, 1대), 지원가능차량(2.5톤, 7대), 아리수페트병

다. 재난대비 자원 현황

1) 상황보고 비상연락 체계도

				본 부 장
				02-3146-1010～1 02-3146-1590(당직실)
				↓↑
				소 장
				3146-4701
				↓↑
				상 황 실
				02-3146-4700
행정지원과장				현장 수계조절						통합제어실		3146-4968
02-3146-4710				강남구	최창원		*************			가압장 배수지	우면산 (주간)	3146-4970
요금과장
02-3146-4780
현장민원장
02-3146-2950
급수운영과장				서초구	안진수		************* 02-2653-4749				삼 성 (주,야)	3146-4980
02-3146-4840
시설관리과장
02-3146-4890

유 관 기 관
구분 구별	구 청	경찰서	소방서	한 전	KT
강 남 구	3423-6934	557-7000(강남) 3412-2626(수서)	553-3315	2105-8268	2226-0200
서 초 구	2155-7112	3483-9258(서초) 525-4119(방배)	594-9716	2105-8287	586-0060

긴 급 복 구 업 체(상수도 긴급누수복구)
주 간	야 간	휴 대 폰	휴 대 폰
577-9284	577-9287	*************	*************

3. 분야별 재난대응계획

가. 비상급수 대책(주관부서 : 급수운영과, 시설관리과)

1) 추진내용

○ 취약시설 사전점검 및 정비, 자재‧장비 사전확보

○ 급수지원 및 신속한 복구체계 확립

2) 대 상

○ 가압장, 배수지 및 청사, 상수도공사장 및 교량, 현수관로, 각종 시설물

3) 비상급수

○ 급수차운영 ┌ 사업소보유    (2.5톤  1대)

└ 지원가능 차량 (2.5톤  7대)

○ 수계조절, 다량급수처 저수조 활용, 아리수페트병 지원

나. 긴급복구반 운영

1) 지정업체

구 분	공 사 명	회사명	대표자	전화번호 (소장H.P)	비 고
전지역	서초,강남구 관내 상수도 긴급 누수복구공사	태성건설	홍영민	임종식 (*************)
강남구	강남구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	진성기업	정종태	박우삼 (*************)
서초구	서초구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	수호건설	문병순	장호철 (*************)

2) 장비현황

인력	차량			보유장비				비 고
	차종	톤수	수량	양수기	관절단기	발전기	착암기
11	화물차	1~4.0톤	5	6	4	1	2	긴급누수복구업체