2019년도 물품(자산취득비) 예산편성요구 검토 자료

<세부사업명 : 수질시험연구장비확충>

※ 산출근거자료 제출(인터넷 화면 복사 등의 방법으로 제출) : 조달청, 가격정보지. 인터넷 00싸이트, 가격조사 등

부서명	물품명	기존 물품				신규 구매 물품					취득 사유 (교체구매는 교체사유를 신규구매는 필요성 및 효과위주로 작성)
		구입 연도	내구 연수	수량	물품 규격	정수 물품 여부	단가 (천원)	수량	산출금액 (천원)	물품 규격
동부수도 (행정지원과)	휴대용탁도계	2008	10	5	HACH, 2100P	N	2,300	5	11,500	HACH, 2100Q	내구연수 경과 및 노후
동부수도 (행정지원과)	휴대용잔류 염소측정기	2002	10	8	HACH, 46700	N	845	8	6,760	HACH, 58700-00	내구연수 경과 및 노후
동부수도 (행정지원과)	휴대용 비색계	2007 2008	10	2 5	HACH, DR890	N	2,600	7	18,200	HACH DR900	내구연수 경과 및 노후
동부수도 (행정지원과)	휴대용 pH측정기	2008	10	6	HACH, HQ11D	N	1,550	6	9,300	측정범위 pH2~pH14	내구연수 경과 및 노후
동부수도 (행정지원과)	탁상용 탁도계	2004	12	1	HACH, 2100N	N	6,700	1	6,700	HACH TU5200	내구연수 경과 및 노후