2019년 하반기 일제조사 일정 (1팀)

□ 미아119안전센터 소방용수시설현황(총 : 512개소 - 소화전 506, 저수조5, 급수탑1)

* 비상소화장치 25개소

□ 소방용수시설조사 감독 : 1팀장 정회	※ 소방용수시설 : 175	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
1팀	정 회 지두현 석병정임의로천병의 조운용	10월15일	미아동	3299,3663,3679,3685,3696,3697(비소319),3702 3769,3707,3711,3712(비소320),3742,3744,3745 376437573300,3301,3302,3303,3307,3308,3311, 33193325,3326,3327,3328,3329,3545,3546, 3670 ,3221,3276,3283,3284,3285,3286,3287,3288 3289(비소305),3290,3291,3292(비소307),3294, 3297,3304,3309,3310	49
	정 회 지두현 석병정임의로천병의 조운용	10월25일	미아동	3306,3324,3337(비소313),3338,3680,3693 3699,3700,3701,3708,3762,37633312, 3313(비소314)3314,3315,3316,3317 3318(비소310),3320 3321(비소308),3323,3330,3331(비소309),3332, 3333,3336(비소312),3298,3293,3282,3281,3280, 3279(비소315),3278,3277,3295,3296(비소306),3305, 3322,3698,3271 3714 3334 3335(비소311).3771	45
	정 회 석병정임의로천병의 조운용	11월5일	미아동 미아동	3236,3524,3543,3667,3674 3678,3715,3716,3735 3263, 3265, 3266, 3267 3268,3269,3272,3273,3519 3247,3248,3249,3250,3251,3252,3253 3254,3255,3256,3257,3258,3717,3270 3210,3211,3212,3214,3216,3217,3218,3233 3234,3235,3239,3241,3243(비소316), 3245,3246	47
	정 회 지두현 석병정임의로 조운용 천병의	11월7일	미아동	3213,3573,3664,3668,3669,36733675,3676, 3677,3706(비소321),3729,3736,3230,3231, 3232,3237,3238,3240(비소326) 3242, 3244,3261,3264,3274 3223,3224,3225,3226,3227,3228, 3229,3259,3260,저3002,저3003	34
	상황에 따라 일정이 변경될수 있습니다					175

2019년  하반기 일제조사 일정 (2팀)

□ 소방용수시설조사 감독 : 2팀장	※ 소방용수시설 : 153	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
2팀	김종태한대섭 최용상 김석기 이희철	10월11일	미아동	3108 3120 3121 3122 3124 3125 3480 3481 3482 3528 3549 3734 3741 저3005 3004 3180(비소324) 3181(비소323) 3182 3183 3186 3508(비소322) 3509 3515 3576 3727 3738 3751.3752.3516 .3754 3175 3176 3177 3178 3179 3184 3185(비소325) 3222 3553 3554 3555 3556 3766 3767 3768	45
	김종태 한대섭 최용상 김석기 이희철오수근	10월21일 13:00~ 17:00	미아동	3123 3141 3142 3144 3145 3146 3147 3148 3208 3209 3529 3574 3748 3756 3111 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3143 3530 3532 3540 3109 3110 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3541,3773	38
	김종태 한대섭 최용상 김석기 이희철오수근	10월23일 13:00~ 17:00	미아동	3220, 3262, 3471, 3488, 3483, 3484 3485,3486, 3490, 3493, 3544, 3548 3363, 3462, 3487, 3489, 3491, 3492 3494, 3495, 3496, 3498, 3499, 3737, 3563 3463, 3468(비소317), 3469, 3497 3500,3501,3502, 3504, 3505, 3765,3770 3461, 3464, 3476, 3477, 3478, 3479 3503, 3506, 3564, 3739, 저3006, 3364,	48
	김종태 한대섭 최용상 김석기 이희철오수근	10월25일 13:00~ 17:00	미아동	3219, 3465, 3466, 3467,3470, 3475, 3507, 3510(비소301), 3511, 3512 .,3753 3472,3513,3514,3521, 3550,3552 3557,3558,3562,3695,3730	22
	상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.					153

2019년  상반기 일제조사 일정 (3팀)

□ 소방용수시설조사 감독 : 3팀장	※ 소방용수시설 : 184	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
3팀	안낙기김효동박의용강현수이창근 장철웅	10월8일	송천동	3112 3113 3114 3150 3151 3158 3161 3162 3165 3166 3531 3575 3662 3665 3718 3152,3156,3157,3163,3164,3169,3171,3172,3173 3174,3206,3207 3215,3533,3666,3719 3115, 3116, 3149, 3153, 3154, 3155, 3159 3160 3167 3170 3551 3672 3722 3724 3728	46
	안낙기김효동박의용강현수이창근 장철웅	10월31일	송천동	3118 3119 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3199 3205 3474 3542 3671 3117 3168 3187 3188 3198 3200 3201.3747 3202 3203 3204 3396 3398 3455 3456 3559 3392 3393 3451 3452 3453 3454 3458 3459 3522 3457 3527 3561 3713 3720 3725,3772	48
	안낙기김효동박의용강현수이창근 장철웅	10월16일	송중동	3004(저) 3382 3387 3388 3389 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437(비소304) 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3447 3460 3525 .3446(비소303) 3571 3682 3683 3694 3703 3704 3726 3740 3755 3760 3761	46
	안낙기김효동박의용강현수이창근 장철웅	10월18일	송중동	(급)3002 3383 3384 3385 3386 3395 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3419 3758 3394 3397 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3417 3418 3743 3759 3027 3028 3390 3391 3399 3400 3448(비소302) 3449 3450 3520 3705 3709 3710 3723	44
	상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.					184