2019. 하반기 소방용수시설 일제조사 일정

□ 소방용수시설 현황                                        봉천119안전센터

총 계	소방용수시설				비상소화장치	비고
	계	소화전	급수탑	저수조
767	718	717	0	1	49

□ 팀별 지정현황

팀 별	총계	계	조사 지역	소방용수시설	비상소화장치	소방용수조사 조편성
1팀	767개소	257개	은천동(봉천본동)	101개소	3개소	안전관리자 소방위 황광선 1조 : 오세욱, 양병일 2조 : 윤중용, 라정욱 3조 : 전찬희, 최두영
			보라매동(봉천1동)	136개소	17개소
2팀		258개	중앙동(봉천10동)	110개소	7개소	안전관리자 소방위 이상래 1조 : 천찬영, 양태선 2조 : 이호은,김왕국,윤민식
			행운동(봉천6동)	136개소	5개소
3팀		252개	성현동(봉천2,5동)	97개소	5개소	안전관리자 소방위 천만필 1조 : 표성종, 김일수 2조 : 임성현, 박연민 3조 : 박성일, 강선용
			은천동(봉천9동)	82개소	7개소
			청림동(봉천3동)	56개소	5개소

□ 소방용수조사 일제조사 일정 및 대기표(10월)

요일 일자	일(SUN)	월(MON)	화(TUE)	수(WED)	목(THU)	금(FRI)	토(SAT)
일 자			1	2	3	4	5
일 자	6	7	8	9	10	11	12
1팀 주간				1팀 2팀	1팀 3팀	1팀 2팀
일 자	13	14	15	16	17	18	19
2팀 주간			2팀 1팀	2팀 3팀		2팀 3팀
일 자	20	21	22	23	24	25	26
3팀 주간				3팀 1팀	3팀 2팀	3팀 1팀
일 자	27	28	29	30	31

□ 일자별 소방용수조사 일정

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
9일	104개소	은천동 (봉천본동)	32	503, 657, 721, 918, 956, 1005, 1006, 1007, 1106, 1111, 3175, 3313, 3914, 4091, 4303, 4307, 01-001, 01-163, 03-028, 03-058, 04-69, 06-24, 06-25, 97-057, 97-100, 97-101, 98-121, 98-122, 98-123, 98-124, 98-125,98-127			오세욱 양병일	소방위 황광선	1팀
			34	573, 741, 924, 957, 1003, 1004, 1087, 1112, 3172, 3173, 3174, 4092, 4093, 4094, 4095, 4308, 03-052, 03-053, 03-054, 04-70, 04-93, 04-94, 04-106, 04-107, 09-25, 10-32, 11-11, 11-34, 12-37, 12-42, 97-098, 97-099, 98-120, 1509	1	95	윤중용 라정욱
			35	511, 572, 922, 923, 958, 1008, 1009, 1010, 1107, 1108, 1109, 1110, 4304, 4305, 4306, 03-027, 03-029, 04-63, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-09, 06-26, 06-27, 97-050, 97-093, 97-102, 97-103, 97-104, 97-105, 98-126, 98-128, 1508, 1802(신설소화전)	2	75 130	전찬희 최두영
10일	80 개소	보라매동 (봉천1동)	25	646, 891, 892, 893, 894, 1014, 1015, 1069, 1070, 4312, 4313, 01-002, 01-164, 01-165, 02-012, 04-72, 04-74, 05-10, 05-13, 10-02, 10-25, 11-14, 12-22, 1189, 3(사설->공설)	4	37 46 47 166	오세욱 양병일
			22	851, 887, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 4309, 4311, 01-006, 01-008, 02-036, 03-84, 04-71, 06-28(고장), 07-04, 11-35, 12-19, 13-19, 98-130, 98-131(고장), 공저3	3	49 110 155	윤중용 라정욱
			23	546, 765, 772, 889, 890, 952, 1016, 1017, 1018, 1071, 1072, 4097, 01-003, 01-004, 02-013, 04-76, 06-16, 08-08, 09-27, 12-20, 99-003, 1414, 1604	3	21 67 175	전찬희 최두영
11일	73 개소	보라매동 (봉천1동)	20	552, 567, 1011, 1012(고장), 1013, 3176, 01-011, 02-014, 03-55, 03-59, 04-73, 04-75, 03-56(임시폐전), 05-11, 05-12, 07-57, 10-31, 11-15, 11-31, 11-32,			오세욱 양병일
			22	12-21, 98-186, 99-005, 1190, 501, 850, 886, 955, 982,1022(고장), 1023(고장), 1024 3181, 4096, 4098(고장), 4190, 4310, 01-009, 01-010(고장), 06-55(고장), 10-29, 10-30	4	45 74 152 156	윤중용 라정욱
			24	98-129, 98-132, 888, 981, 1019, 1020, 1021, 1073, 3179, 3180, 3915, 4099, 4377, 00-08, 01-005, 01-007, 03-83, 05-35, 05-46, 07-05, 09-26, 10-28, 11-36(고장), 1704	3	48 77 109	전찬희 최두영

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
15일	88 개소	중앙동 (봉천10동)	39	548, 950, 1042, 1043, 1044,1103, 3315, 3316, 4292, 4293, 4294, 04-51, 07-07, 10-35, 98-100, 98-101, 98-103, 98-104, 709, 1037, 1603, 3184, 4090, 4295, 01-061, 01-063, 01-169, 06-30, 08-11, 97-094, 97-095, 97-096, 98-090, 98-092, 98-094, 98-096, 98-098, 510, 574	3	33 71 132	전찬영 양태선	소방위 이상래	2팀
		행운동 (봉천6동)	45	508, 639,734,735,872,968, 1114,3196,3197,3199,3909, 3911,4069,4070,02-19,04-58, 04-59,06-15,06-29,08-31, 09-35,10-36,507,509(고장), 634,731,779,870,900,970,3200,3198, 3708,4267,4273,4274,4275,02-17,02-18, 04-57, 04-60, 07-46, 07-51, 12-15, 1510	1	26	이호은 김왕국 윤민식
16일	83 개소	중앙동 (봉천10동)	35	912, 917,1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,3231, 4089, 4290, 4291, 03-82, 09-36, 09-37, 09-38, 09-39, 97-091, 97-097, 98-089, 98-091, 98-093,98-102, 98-105, 98-106, 98-107, 98-108, 98-109, 98-110, 98-111, 3314, 4088, 0015, 10-27, 12-16	1	16	전찬영 양태선
		행운동 (봉천6동)	45	871,873,898,899,969,1179,1180,1181, 1182,1185,1186,3201 ,3202, 4010, 4011,4065,4071,01-029, 06-23,08-29, 08-30,11-16,98-080,1511,551,561,771,867,1079,1113,1115,1120,1183,1184, 3203,4063,4265,4266,04-56,10-38, 10-66,98-077,98-079,98-081,98-082	2	2 27	이호은 김왕국 윤민식
18일	87 개소	중앙동 (봉천10동)	36	728, 785, 786, 787, 971, 1038, 3230, 4301, 4302, 01-060, 01-062, 04-52, 07-06, 13-18, 97-092, 98-095, 591, 708, 788, 895, 1039, 1040, 1041, 1104, 1105, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 01-059, 04-50, 07-58, 08-12, 98-097, 98-099	3	22 165 179	전찬영 양태선
		행운동 (봉천6동)	46	553,602,864,1187,3204,3205,3206, 3207,3910,4062,4064,4067,4268,4269, 01-031,04-55,10-37,13-16,97-058, 97-059,97-060,97-061,98-078, 865,781,782,1116,1188,3208,3209, 3210,3211,4068,4270,4271,4272, 01-030(고장),04-53,04-54,08-32, 12-14,97-062,97-063,1505,1506,1507	2	106 167	이호은 김왕국

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
23일	87 개소	은천동 (봉천9동)	27	4082, 97-071, 1001, 1000, 910, 97-072, 4084, 98-114, 97-073, 998, 98-113, 612, 97-090, 97-074, 3193, 97-075, 98-112, 97-088, 97-089, 999, 98-115, 3908, 98-116, 97-087, 98-117, 4186, 04-68	4	105 94 104 164	표성종 김일수	소방위 천만필	3팀
		은천동 (봉천9동) 성현동 (봉천5동)	26	09-34, 관다-5, 07-26, 07-25, 733(고장), 1091, 1092, 04-66, 869, 4059, 4056, 3712, 00-06, 4057, 08-27, 1093, 740, 732, 3299, 1094, 554, 4263, 12-18, 866, 1095, 1096	1	14	임성현 박연민
		청림동 (봉천3동)	26	03-50, 06-21, 09-33, 02-015, 724, 13-20, 06-18, 863, 01-016, 4013, 649, 725, 11-33, 727, 12-13, 650, 726, 01-014, 04-49, 862, 1080, 06-54, 3185, 01-015, 09-24, 10-39	3	12 154 23	박성일 강선용
24일	83 개소	은천동 (봉천9동)	26	911, 4081, 97-086, 996, 953, 97-085 97-076, 04-67, 994, 4187, 4085, 98-118, 97-084, 98-119, 995, 97-083, 913, 11-12, 4286, 03-51, 3913, 4188, 914, 4086, 4288, 97-082	2	29 73	표성종 김일수
		성현동 (봉천2,5동)	25	04-65, 571, 4058, 4264, 4060, 652, 4262, 03-57, 08-28, 3229, 780, 4261, 07-24, 03-07, 4061, 555(고장), 03-06, 1086, 04-61, 97-052, 547, 4055, 4260, 97-55, 1085	2	103 41	임성현 박연민
		청림동 (봉천3동)	26	관다-4, 859, 03-049, 06-19, 1081, 01-166, 06-20, 01-012, 00-016, 03-048, 543, 09-31, 3186, 관다-3, 02-016, 4012, 01-013, 01-167, 1082, 09-32, 4014, 06-14, 1083, 775, 04-48, 13-17	2	114 153	박성일 강선용
25일	82 개소	은천동 (봉천9동)	27	4287, 915, 97-077, 97-078, 4189, 3912, 10-34, 3194, 11-13, 560, 06-17, 04-64, 916, 04-92, 03-85, 997, 10-33, 4087, 4289, 97-081, 97-079, 97-080, 3195, 502, 3182, 4285, 04-105	1	82	표성종 김일수
		성현동 (봉천2동)	26	97-047, 722, 97-051, 723, 857, 3183, 868, 804, 856, 06-52, 00-04, 04-62, 06-53, 97-053, 10-26, 4259, 4257, 855, 647, 4054, 4053, 4256, 09-29, 605, 97-56, 853	2	176 55	임성현 박연민
		청림동 (봉천3동) 성현동 (봉천2동)	26	599, 03-005, 00-005, 06-22, 1002, 858, 3298, 4083, 774, 558, 1090, 784, 596, 09-28, 1088, 854, 589, 97-54, 09-30, 1084, 4255, 773, 97-049, 3812, 97-048, 4258			박성일 강선용