정수센터 현장 활동의 날 점검결과

2019. 1. 29.(화) 09:00 ~ 11:00

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰 이동원, 사회복무요원 고진원

□ 점검지역 : 정수장 및 수도박물관 순찰코스

□ 점검결과 (적출사항) 및 조치할 사항

○ 적출사항

- 위    치 : 정수장과 수도박물관 사이 외벽

- 적출내용 : 나무로 지어진 외벽이 훼손되어 미관을 해치며 나무 타일이 떨어                   져 보행자가 다칠 위험이 있음

○ 조치할 사항 : 조속한 외벽 수리 요망

- 빠른 시일 내에 외벽을 수리하여 조경 미관과 안전에 이상 없도록 요망

정수장과 수도박물관 사이 외벽