2019년도 1월 소방용수시설 정기조사 ․ 정비 계획

현장대응단 진압대

1

소방용수시설 총괄현황

합계	소 화 전							저수조	급수탑
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
573	572	171	171		401	399	2	1

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑
				지상식	지하식
총계		6개동	573	171	401	1
1	현장대응단 진압대	등촌1동	112	32	79	1
2		등촌2동	118	21	97
3		등촌3동	91	48	43
4		화곡6동	104	20	84
5		가양3동	19	18	1
6		염창동	129	34	95

2

소방용수시설 동별현황

3

비상소화장치함 현황

연번	관리번호	위 치	비 고
1	01호	강서구 등촌로13가길 30 조형빌라	호스릴방식
2	03호	강서구 등촌로13마길 29-3 청솔하이츠	호스릴방식
3	26호	강서구 공항대로58나길 24-6 대경연립
4	27호	강서구 등촌로51라길 14-31 구)강서교회
5	10호	강서구 공항대로58나길 58 두보아파트
6	02호	강서구 양천로71길 65 은천교회
7	04호	강서구 까치산로18라길 40 삼화연립B동
8	47호	강서구 공항대로 58가길 73	호스릴방식

4

조별 조사자 현황

반	조	감독자	조사자
1팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 최병일	최규현, 안병철, 손선중, 권혁우
	2		조영호, 신영섭, 이성호
	3		임광수, 양종현, 오쾌봉, 김태호
	4		김학기, 이철재, 정호현, 정승희
2팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 최수재	박종국, 김원명, 김진원, 문부현
	2		김근태, 김기용, 조민정, 김덕희
	3		이한신, 최 훈, 오재훈
	4		박 학, 양동석, 전권택,
3팀	1	총감독자 소방령 김용갑 감독자 소방위 손종한	공관석, 최정훈, 김현성
	2		조한우, 박국웅, 박순영, 강승윤
	3		이경섭, 한청수, 강병현, 김광석
	4		민문기, 정수연, 장준형

※ 교육 등 사고자현황

5

소방용수조사 일정[1대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
등촌1동A (58개소) 1팀-1조	1/7	공소01- 06, 35, 48, 50, 59, 11, 73, 80 공소01- 89, 93, 96, 05, 63, 64, 69			최규현 안병철 손선중 권혁우	현장 대응단장 (진압1대장)	고장불 (0) 고장가 (1)
	1/8	공소01- 81, 85, 12(고장가), 27, 34, 36,40, 52, 60, 86 공소01- 99, 10, 17, 22, 23
	1/9	공소01- 42, 41, 51, 61, 75, 21, 24, 25, 53, 58 공소01- 62, 70, 71, 92,
	1/10	공소01- 26, 82, 88, 77, 90, 100, 101, 39, 72, 84 공소01- 91, 103, 104, 105
등촌1동B (54개소) 1팀-2조	1/7	공소01- 02, 03, 15, 16, 43, 07, 30, 31, 32, 47 공소01- 14, 37, 38,111	1-1 (고장불)		조영호 신영섭 이성호		고장불 (4) 고장가 (4)
	1/8	공소01- 18, 28, 46, 55, 108, 109 공소01-45(고장불), 66(고장불), 01, 04(고장가), 08, 33, 56, 65(고장가)
	1/9	공소01- 78, 94, 98 ,09, 13, 19, 20, 29, 76, 79 공소01- 44, 49
	1/10	공소01- 54, 57(고장가), 67, 87, 97, 68, 74, 83, 공소01- 95(고장불), 102, 106, 107.110
등촌3동A (45개소) 1팀-3조	1/7	공소03- 23(고장가), 31, 36(고장가), 60, 52, 55 공소03- 58, 74, 19, 20,27			임광수 양촌현 오쾌봉 김태호		고장불 (0) 고장가 (6)
	1/8	공소03- 28(고장가), 01, 24, 43, 53, 57 공소03- 59, 73, 12(고장가), 13, 14(고장가)
	1/9	공소03- 21, 38, 39(고장가), 85 ,44, 45 공소03- 46, 47, 62, 68, 72
	1/10	공소03- 75, 76, 81, 84, 88 공소03- 29, 35, 56, 66, 69,91,90
등촌3동B (46개소) 1팀-4조	1/7	공소03- 05, 08, 09, 10, 02, 03, 89 공소03- 04, 06, 18, 25, 26, 37			김학기 이철재 정호현 정승희		고장불 (1) 고장가 (0)
	1/8	공소03- 11, 30, 32, 34, 48, 49 공소03- 50, 15, 16, 40, 61
	1/9	공소03- 63, 64, 77, 17(고장불), 33, 54 공소03- 51, 70, 71, 80, 65
	1/10	공소03- 82, 83, 86, 87, 78, 79 공소03- 07, 22, 41, 42, 67

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
화곡6동A (51개소) 2팀-1조	1/14	공소13- 73, 77, 80, 85, 89, 01, 15, 33, 57, 58 공소13-14, 32, 71,03, 06, 16, 62, 86,			박종국 김원명 김진원 문부현	현장 대응단장 (진압2대장)	고장불 (0) 고장가 (3)
	1/15	공소13- 74, 81(고장가), 02, 09, 25, 27, 34, 20(고장가), 28, 35 공소13- 50, 53, 93,99, 61, 68, 87, 90
	1/16	공소13- 54, 55, 56(비소04), 78, 79, 94, 21, 22, 49, 51
	1/17	공소13- 88, 95,103,91(고장가), 101
화곡6동B (53개소) 2팀-2조	1/14	공소13- 07, 17, 37, 63, 76, 18, 19, 26, 46, 47 공소13- 13, 30, 31,96, 48, 64, 65, 66,			김근태 김기용 조민정 김덕희		고장불 (0) 고장가 (0)
	1/15	공소13- 45, 92, 102, 08, 10, 39, 59, 60, 100, 05 공소13- 11, 24, 40,67, 84, 69, 70, 72
	1/16	공소13- 41, 98, 04, 23, 36, 38, 42, 97, 12, 29
	1/17	공소13- 43, 44, 52,75, 82, 83,104
염창동A (47개소) 2팀-3조	1/14	공소04- 04, 06, 33, 36, 75, 07, 08, 10, 31, 37 공소04- 11, 32, 82, 86, 90, 93,			이한신 최 훈 오재훈		고장불 (2) 고장가 (1)
	1/15	공소04- 34, 50, 51, 24, 30, 49, 52(고장불) 공소04- 57, 58, 61, 78(고장가), 79,99, 120
	1/16	공소04- 103, 01(고장불), 02, 09, 19, 25, 40, 41, 47, 71
	1/17	공소04- 72, 127,22, 26, 107, 108, 119
염창동B (47개소) 2팀-4조	1/14	공소04- 13, 14, 23(고장가), 106, 21(고장가), 28(고장가) 공소04- 62, 92, 55, 56, 59, 60, 105, 112			박 학 양동석 전권택		고장불 (0) 고장가 (3)
	1/15	공소04- 114, 03, 16, 35, 38, 20, 39 공소04- 46, 53, 54, 97, 101, 121
	1/16	공소04- 12, 63, 68, 69, 77, 98, 100, 104, 113, 122
	1/17	공소04- 125, 05, 15, 29, 70, 84, 96, 116, 117, 118

6

소방용수조사 일정[2대]

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

7

소방용수조사 일정[3대]

담당지역	일자	소화전 관리번호	저수조	급수탑	조사자	감독	비고
염창동C 가양3동 (54개소) 3팀-1조	1/21	공소04- 17(고장가), 18, 27, 42, 43, 44, 45(고장가), 48, 64, 65, 공소04- 66, 67, 73(고장가), 74			공관석 최정훈 남경현	현장 대응단장 (진압3대장)	고장불 (1) 고장가 (4)
	1/22	공소04- 76, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91,94 공소04- 95, 102, 109
	1/23	공소04- 110, 111(비소2) ,115, 123, 124, 126, 128, 129, 공소22- 01, 03, 08, 17, 18, 19
	1/24	공소22- 02, 04(고장불), 05(고장가), 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 공소22- 14, 15, 16.
등촌2동A (38개소) 3팀-2조	1/21	공소02- 01, 02, 03, 04, 05, 공소02- 06, 14(고장가), 16(비소10), 22(고장가), 23			조한우 박국웅 박순영 강승윤		고장불 (0) 고장가 (3)
	1/22	공소02- 24, 25(비소47), 26, 27, 42 공소02- 43, 44, 45(고장가), 47, 55
	1/23	공소02- 56, 66, 76, 80, 81 공소02- 82, 85, 91, 93
	1/24	공소02- 94, 100(비소26), 102, 103, 104 공소02- 105, 106, 113, 115
등촌2동B (43개소) 3팀-3조	1/21	공소02- 08, 09, 10, 11, 15, 18 공소02- 19, 20, 21, 30, 33			이경섭 한청수 강병현 김광석		고장불 (0) 고장가 (1)
	1/22	공소02- 34, 35, 36, 37, 38, 39 공소02- 50, 51, 52, 57, 58
	1/23	공소02- 59, 67, 68, 69, 75, 77 공소02- 78(고장가), 83, 86, 87, 89
	1/24	공소02- 90, 101(비소27), 108, 109, 110, 공소02- 111, 112, 114, 117, 118
등촌2동C (37개소) 3팀-4조	1/21	공소02- 07, 12(비1)(고장가), 13, 17, 28, 29, 31, 32, 40 공소02- 79, 84, 88, 92			민문기 정수연 장준영		고장불 (0) 고장가 (1)
	1/22	공소02- 95, 96, 48, 49, 53, 54 공소02- 41, 46, 64, 65, 70, 71
	1/23	공소02- 60, 61, 62, 63, 72, 73
	1/24	공소02- 74(비3), 97, 98, 99, 107, 116

* 당일 출동 인원(차량 탑승 인원)에 따라서 조사자는 변경 될 수 있음.

* 용수일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.