공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                                  (남부수도사업소 시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	12/2	적수민원	당산로 34로데오쇼핑	100	80	3.5	13:20	14:20	60	0.0079	379	소화전	지귀연 김광준	김태식
2	12/2	적수민원	경인로 805	100	10	3.5	10:20	14:40	240	0.0079	190	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
3	12/2	적수민원	경인로 759	150	10	3.5	10:30	14:30	240	0.0177	427	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
4	12/2	적수민원	문래동 3가 55-14	100	50	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	237	소화전	지귀연 김광준	최형수
5	12/9	관말정체	양산로 3	80	20	3.5	10:00	14:00	240	0.0050	243	퇴수변	지귀연 이상욱	김태식
6	12/9	시설물공사	영등포동 4가 184-1	100	30	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	최형수
7	12/9	시설물공사	당산동 4가 80-5	100	40	3.5	14:00	16:00	120	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	김태식
8	12/9	시설물공사	당산동 5가 7-50	100	40	3.5	14:30	16:30	120	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	김태식
9	12/10	시설물공사	신길동 484	100	30	3.5	10:00	11:00	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	노현식
10	12/10	시설물공사	신길동 496	100	30	3.5	13:30	14:30	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	노현식
11	12/10	관말정체	대림중학교(대림동 959)	100	40	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	190	소화전	지귀연 이상욱	구본천
12	12/11	시설물공사	당산동 6가 340-2	100	30	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	김태식

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
13	12/11	시설물공사	당산동 6가 346-2	100	30	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	김태식
14	12/11	시설물공사	당산동 6가 350-7	100	30	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	김태식
15	12/11	시설물공사	당산동 6가 328-1	100	30	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	김태식
16	12/11	시설물공사	당산동 6가 330-2	100	30	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	김태식
17	12/12	시설물공사	문래동 3가 55-20	100	40	3.5	13:30	15:30	120	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	최형수
18	12/12	시설물공사	당산동 5가 33-1	100	40	3.5	14:00	16:00	120	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	김태식
19	12/12	급수공사	도림동 39-2	100	30	3.5	10:00	12:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	구본천
20	12/12	시설물공사	도림동 90-6	100	40	3.5	10:30	11:30	60	0.0079	190	퇴수변	지귀연 이상욱	구본천
21	12/12	적수민원	도림동 28	40	100	3.5	11:00	12:00	60	0.0013	76	계량기	지귀연 이상욱	구본천
22	12/13	시설물공사	여의도동 11-11	100	30	3.5	10:30	11:30	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	김태식
23	12/13	시설물공사	여의도동 11-1	100	40	3.5	11:00	12:00	60	0.0079	190	소화전	지귀연 이상욱	김태식
24	12/13	시설물공사	여의도동 11-13	100	30	3.5	14:30	15:30	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	김태식
25	12/13	시설물공사	여의도동 12-3	100	40	3.5	15:00	16:00	60	0.0079	190	소화전	지귀연 이상욱	김태식
26	12/14	시설물공사	당산동 5가 36	100	80	3.5	10:00	11:00	60	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	김태식

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
27	12/14	시설물공사	당산동 6가 283	100	80	3.5	13:00	14:00	60	0.0079	379	소화전	지귀연 이상욱	김태식
28	12/16	관말정체	선유서로 25길 28	80	10	3.5	10:00	14:00	240	0.0050	121	퇴수변	지귀연 이상욱	김태식
29	12/16	급수공사	도림교(문래동 2가 68)	300	30	3.5	13:30	17:30	240	0.0707	5119	퇴수변	지귀연 이상욱	최형수
30	12/16	적수민원	문래동 1가 35-1(영등포초등학교)	100	20	3.5	16:00	17:00	60	0.0079	95	소화전	지귀연 이상욱	최형수
31	12/16	급수공사	문래동 2가 3-4	100	20	3.5	16:30	17:30	60	0.0079	95	소화전	지귀연 이상욱	최형수
32	12/16	급수공사	문래동 2가 25-1	100	30	3.5	16:00	17:00	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	최형수
33	12/16	급수공사	문래동 3가 68	100	30	3.5	16:30	17:30	60	0.0079	142	소화전	지귀연 이상욱	최형수
34	12/17	급수공사	도림교(문래동 2가 68)	300	10	3.5	09:00	16:00	420	0.0707	2986	퇴수변	지귀연 이상욱	최형수
35	12/17	급수공사	문래동 3가 61-1	100	10	3.5	09:00	19:00	600	0.0079	474	소화전	지귀연 이상욱	최형수
36	12/17	급수공사	문래동 3가 54	100	10	3.5	09:00	19:00	600	0.0079	474	소화전	지귀연 이상욱	최형수
37	12/18	급수공사	문래동 3가 61-1	100	10	3.5	14:00	15:00	60	0.0079	47	소화전	지귀연 이상욱	최형수
38	12/18	급수공사	문래동 3가 54	100	10	3.5	14:30	15:30	60	0.0079	47	소화전	지귀연 이상욱	최형수
39	12/19	급수공사	문래동 3가 55-3	300	5	3.5	10:00	16:00	360	0.0707	1280	퇴수변	지귀연 이상욱	최형수
40	12/20	급수공사	문래동 3가 61	100	10	3.5	10:00	16:00	360	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	최형수

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
41	12/20	급수공사	문래동 3가 68	100	10	3.5	11:00	17:00	360	0.0079	285	소화전	지귀연 이상욱	최형수
42	12/23	관말정체	국회대로 529	100	20	3.5	10:00	10:30	30	0.0079	47	퇴수변	지귀연 이상욱	김태식
43	12/27	급수공사	문래동 3가 55-3	80	100	3.5	10:00	12:00	120	0.0050	607	다용도	지귀연 김광준	최형수
44	12/30	급수공사	문래동 3가 55-4	100	15	3.5	09:30	15:30	360	0.0079	427	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
45	12/30	급수공사	당산로 26	200	30	3.5	11:00	12:30	90	0.0314	853	퇴수변	지귀연 김광준	최형수
46	12/30	급수공사	당산로 56	100	30	3.5	13:00	15:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 김광준	최형수
47	12/30	급수공사	당산로 51	100	30	3.5	14:00	16:00	120	0.0079	285	소화전	지귀연 김광준	최형수
48
49
50
51
52
53
54