온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2016~2018	2019년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 :,51,686 Kwh	전기 : 49,102Kwh	전기 : 2,584kwh
	가스 : 7,136㎥	가스 : 6,779㎥	가스 : 357㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2019년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2016년	2017년	2018년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,377	4,072	5,426	4,292	5,607	30.65	30.65
	1,130	1,359	1,749	1,413	1,652	16.94	16.94
02월	4,729	5,599	6,049	5,459	7,187	31.65	31.21
	1,099	1,673	1,471	1,414	1,428	0.97	8.95
03월	2,974	3,384	6,744	4,367	5,997	37.31	33.10
	842	997	1,398	1,079	1,160	7.51	8.55
04월	2,671	3,384	3,827	3,294	3,682	11.78	29.07
	588	598	879	688	1,094	58.93	16.10
05월	2,450	2,693	3,316	2,820	3,421	21.33	27.99
	352	290	496	379	583	53.69	18.97
06월	2,690	2,239	2,729	2,553	2,861	12.08	26.21
	173	44	182	133	129	-3.01	18.39
07월	4,678	5,140	3,336	4,385	3,391	-3.01	18.39
	47	0	84	44	99	126.72	19.31
08월	5,587	6,618	5,273	5,826	5,509	-5.44	14.12
	18	0	41	20	45	128.81	19.73
09월	4,288	4,354	8,057	5,566	7,641	37.27	17.46
	0	0	27	9	5	-44.44	19.62
10월	3,716	3,739	2,849	3,435	5,267	53.35	9.57
	180	350	308	279	61	-78.16	9.07
11월	4,921	2,609	2,849	3,460	3,889	12.41	19.79
	473	680	803	652	470	-27.91	10.08
12월	6,384	3,681	3,897	4,654	4,300	-7.61	17.25
	985	985	1,106	1,025	1,146	11.77	10.32
합계	53,194	47,512	54,352	51,686
	5,887	6,976	8,544	7,136

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 1월 예)  2017년 해당월(1월) - 기준년도 해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>          1월 예)  2,302-2,891 = -20

2,891

누적증감율 : 3월 예)   2017년(해당1월+2월+3월 다 더함)8793 - 기준년도 평균(1월+2월+3월 다 더함)5855

기준년도평균(1월+2월+3월 다 더함)   5855

=>          3월 예)  6,501-7,944 = -18

7,944