문서번호	시설보수과-1673
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
협 조
	주무관

2019년 1/4분기 하자검사 결과보고

(1,2종 시설물)

2019. 04.

동부도로사업소

(시 설 보 수 과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		석촌지하차도 상부도로 구조개선공사
공사개요		- 교통체계 개선 : 회전교차로 설치 - 지하차도(U타입부) 일부 복개 : B=33.5m, L=22.5m
계 약 자		거현산업(주) 대표 박기옥
착 공 일		2016. 3. 2.
준 공 일		2017. 10. 31.
하자 담보기간	시기	2017. 11. 01.
	종기	2019. 10. 31.
하자검사일자		2019. 4. 1.
검사결과		삼전동방향 기존 터널과 신설 구조물 사이 벽면 누수(보도부)
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		석촌지하차도 보수공사
공사개요		- 단면보수 499㎡, 균열 939m, 표면보수 1,945㎡, 보도정비 4.7a 등
계 약 자		초승건설(주) 대표 김창효
착 공 일		2016. 5. 30.
준 공 일		2016. 11. 30.
하자 담보기간	시기	2016. 12. 1.
	종기	2019. 11. 30.
하자검사일자		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		석촌지하차도 보수공사
공사개요		- 아스팔트포장 54a, 표면보수 2,100m
계 약 자		(주)삼정종합건설 대표 조경선
착 공 일		2018. 4. 13.
준 공 일		2018. 10. 1.
하자 담보기간	시기	2018. 10. 5.
	종기	2021. 10. 4.
하자검사일자		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		성내유수지교 보수공사
공사개요		- 유공관설치 545m, 상판열화보수 467㎡, - 방수재가열 및 용융 9700㎡
계 약 자		(주)극동에버텍 대표 유성윤
착 공 일		2018. 4. 13.
준 공 일		2018. 9. 28.
하자 담보기간	시기	2018. 10. 5.
	종기	2021. 10. 4.
하자검사일자		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 도로시설물 일상유지보수공사 (광평교, 대곡교)
공사개요		- 광평교 : 표면보수 283.6㎡, 난간재설치 651m 등 - 대곡교 : 신축이음 교체 60m, 표면·단면보수39.16㎡ 등
계 약 자		오에스유지관리㈜ 대표 박희숙
착 공 일		2016. 4. 5.
준 공 일		2016. 12. 26.
하자 담보기간	시기	2016. 12. 27.
	종기	2019. 12. 26.
하자검사일		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견치 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 도로시설물 일상유지보수공사 (광평교, 성내교, 탄천교, 대곡교, 성내유수지교)
공사개요		- 광평교 : 아스콘포장42.2a, 하부 단면보수17.35㎡ - 성내교 : P1~P2단면보수 4.1㎡ 등 - 탄천교 : 연석단면보수286.5㎡, 교대 단면보수 24.34㎡ 등 - 대곡교 : 자전거도로 재포장 7.45a, 차량방호책 교체7m 등 - 성내유수지교 : 강동방향 보도부 후타재보수 22m 등
계 약 자		㈜쌍합특수양회공사 대표 안석태
착 공 일		2017. 3. 2.
준 공 일		2017. 12. 17.
하자 담보기간	시기	2017. 12. 18.
	종기	2020. 12. 17.
하자검사일		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견치 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2018년 도로시설물 일상유지보수공사 (석촌지하차도, 대곡교, 탄천교, 성내유수지교)
공사개요		- 석촌지하차도 : 양재방향 U턴구간 난간재설치(10m) - 대곡교 : 난간보수 3개소, 양방향 교면포장33.41a - 탄천교 : 방호벽 차수조인트 교체 4개소, 연석 단면보수268.5㎡ 등 - 성내유수지교 : 강동방향 교면포장 43.79a
계 약 자		토네이도건설㈜ 대표 방경임
착공 년 월 일		2018. 3. 28.
준공 년 월 일		2018. 12. 14.
하자 담보기간	시기	2018. 12. 15.
	종기	2021. 12. 14.
하자검사일		2019. 4. 1.
검사결과		특이사항 발견치 못함.
비 고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 위와 같이 하자검사를 필 하였음.

2019.  4.  1.

검사자 :  시설보수과  시설6급     성명  김선웅

시설보수과  시설7급     성명  김부호