온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2016~2018	2019년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 :,51,686 Kwh	전기 : 49,102Kwh	전기 : 2,584kwh
	가스 : 7,136㎥	가스 : 6,779㎥	가스 : 357㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2019년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2016년	2017년	2018년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,377	4,072	5,426	4,292	5607	30.65	30.65
	1,130	1,359	1,749	1,413	1652	16.94	16.94
02월	4,729	5,599	6,049	5,459	7187	31.65	31.21
	1,099	1,673	1,471	1,414	1428	0.97	8.95
03월	2,974	3,384	6,744	4,367	5997	37.31	33.10
	842	997	1,398	1,079	1160	7.51	8.55
04월	2,671	3,384	3,827	3,294	3682	11.78	29.07
	588	598	879	688	1094	58.93	16.10
05월	2,450	2,693	3,316	2,820
	352	290	496	379
06월	2,690	2,239	2,729	2,553
	173	44	182	133
07월	4,678	5,140	3,336	4,385
	47	0	84	44
08월	5,587	6,618	5,273	5,826
	18	0	41	20
09월	4,288	4,354	8,057	5,566
	0	0	27	9
10월	3,716	3,739	2,849	3,435
	180	350	308	279
11월	4,921	2,609	2,849	3,460
	473	680	803	652
12월	6,384	3,681	3,897	4,654
	985	985	1,106	1,025
합계	53,194	47,512	54,352	51,686
	5,887	6,976	8,544	7,136

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 1월 예)  2017년 해당월(1월) - 기준년도 해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>          1월 예)  2,302-2,891 = -20

2,891

누적증감율 : 3월 예)   2017년(해당1월+2월+3월 다 더함)8793 - 기준년도 평균(1월+2월+3월 다 더함)5855

기준년도평균(1월+2월+3월 다 더함)   5855

=>          3월 예)  6,501-7,944 = -18

7,944