하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2019년 5월 1일부터 2019년 5월 31일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	32,441,240					21	1,060,598
1	984,841		11		1,041,215	22	1,078,808
2	1,047,633		12		978,840	23	1,095,298
3	1,065,738		13		1,047,027	24	1,090,204
4	1,017,846		14		1,073,223	25	1,065,704
5	923,474		15		1,103,772	26	1,018,508
6	970,960		16		1,104,876	27	1,055,009
7	1,032,274		17		1,123,763	28	1,071,015
8	1,042,904		18		1,044,584	29	1,057,804
9	1,038,206		19		967,931	30	1,079,713
10	1,043,443		20		1,055,310	31	1,060,719
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2019년 6월 4일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하