○ 2019년 7월 구의정수장 원수 조류 및 취수량 현황

일자 구분		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일
자양 취수장	규조류 (아우라 코세이)	1,410	1,310	1,210	1,250	1,600	1,050	1,310	800	750	620	830
	남조류 (아나베나)	-	-	-	980	950	8,900	3,400	1,230	200	200	50
강북 취수장	규조류 (아우라 코세이)	260	70	80	60	90	100	120	130	660	470	270
	남조류 (아나베나)	146	34	70	102	84	85	80	62	77	32	83

일자 구분		12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일
자양 취수장	규조류 (아우라 코세이)	800	750	730	1,400	1,850	2,000	7,500	1,050	1,120	1,200	1,000
	남조류 (아나베나)	20	10	10	900	380	350	-	-	10	20	-
강북 취수장	규조류 (아우라 코세이)	310	290	270	950	870	570	450	260	260	270	340
	남조류 (아나베나)	46	43	83	22	18	46	42	26	26	24	9