2019년 ( 내시경실 ) 응급카트 관리대장①

□ 정기점검 : 월1회(매월 첫째 수요일)

키트 위치	NO	약품 및 물품명		규격	수량	점검내용 (①수량 ②사용기한 ③변색/파손 ④온도 ⑤기타)
		성분명	약품명			1월	2월	2월	4월	5월	6월
첫째 서랍	①	Aminophylline 250mg	아미노피린	10ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	②	Atropine sulfate 0.5mg	아트로핀주사	1ml	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	Dexamethasone sodium phosphate 5mg	덱사메타손주사	5mg	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	④	Epinephrine HCl 1mg	에피네프린주사	1ml	10	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑤	Sodium bicarbonate 8.4%	탄산수소나트륨	20ml	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑥	Amiodarone HCl 150mg/3ml	코다론주사	3ml	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑦	Labetalol HCl 20mg/4ml	라베신주사	4ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑧	LidocaineHCl(2%) 400mg	리도카인	20ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑨	Piprinhydrinate 3mg	푸라콩주사	2㎖	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑩	Nitroglycerin 0.6mg	니트로글리세린설하정	tab	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑪	Flumazenil 0.5mg	플루닐 주사	5ml	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑫	Sodium Chloride 180mg	생리식염주사액	20ml	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑬	Syringe(각 ml별 3개씩)		10/5/2/1	3/3/3/3	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑭	Angio needle(각 gauze별 3개씩)		24/22/18	3/3/3	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑮	3-way		-	3	적합	적합	적합	적합	적합	적합
기타(특이사항 등)
점검자 서명(병동 책임간호사)						주홍선	주홍선	주홍선	주홍선	주홍선	주홍선

2019년 ( 내시경실 ) 응급카트 관리대장②

□ 정기점검 : 월1회(매월 첫째 수요일)

키트 위치	NO	물품 및 약품명	구분	규격	수량	점검내용 (①수량 ②사용기한 ③변색/파손 ④온도 ⑤기타)
						1월	2월	3월	4월	5월	6월
둘째 서랍	①	Laryngoscope		(No.3/No.2/No.1)	(1/1/1)	적합	적합	적합	적합	적합	적합
		Laryngoscope Handle		1	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	②	Endotracheal tube / Stylet			3/2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	I-gel		10~25kg	-	-	-	-	-	-	-
		I-gel		25~30kg	-	-	-	-	-	-	-
		I-gel		30~60kg	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
		LAD(3번)		30~50kg	-	-	-	-	-	-	-
		LAD(4번)		50~70kg	-	-	-	-	-	-	-
	④	Pen light / 청진기 / 반창고(면,종이)		-	1/1/2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
		설압자(멸균)		소독	4	적합	적합	적합	적합	적합	적합
셋째 서랍	①	Air way	소아	00/0/1	-	-	-	-	-	-	-
			성인	2/3/4	1/1/1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	②	Tracheostomy tube		ID 7/7.5/8	-/1/-	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	Electrode		-	10	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	④	O2 Cannular/ O2 Line/ Nebulizer kit		소독	1/1/1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑤	O2 Mask / reserve bag		소독	1/1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
넷째 서랍	①	Suction tip		12/14Fr	2/2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	②	Foley cath		14/16/18 20/22Fr	-/1/1/-/-	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	CVA cath		3lumen	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	④	글러브		S/M	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	⑤	Urine bag		-	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
다섯째 서랍	①	Ambu bag+Ambu mask no3		소아	-	-	-	-	-	-	-
	②	Ambu bag+Ambu mask no5		성인	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	Ambu mask no5			-	-	-	-	-	-	-
	①	Dextrose 5% 500ml	5% D/W	500ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	②	Dextrose 50% 100ml	50% D/W	100ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	③	Sodium chloride 9g	멸균생리식염수	1000ml	1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	④	수액세트		set	2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
기타(특이사항 등)
점검자 서명(병동 책임간호사)						주홍선	주홍선	주홍선	주홍선	주홍선	주홍선