2019. 소방장비 확인점검 자체 준비계획(통신장비)

2019년도 소방장비 관리상태 확인점검에 대비 통신장비 관리 및 운용 중인 소방장비의 철저한 점검, 정비와 함께 조작능력을 숙달 배양함으로써 소방장비를 최상의 상태로 관리 유지하여 확인점검에 만전을 기하고 월동기 소방장비 유지관리 및 소방 안전대책에 철저를 기하고자 함.

1. 준비기간 : 2019. 10. 8  ~ 10. 30(23 일간)

- 본부소방장비 관리상태 확인점검일 : 2019. 10. 31.(목) - 1팀 주간근무

2. 정비대상 : 통신장비

3. 중점 점검 및 확인사항

○ 통신장비 점검•정비 매뉴얼 숙지 상태 확인

○ 적정한 통신 장비 및 부품의 관리 계획수립 및 이행실태

○ 예방점검 이행상태 내용

○ 통신장비 관리 운용 상황의 기록 및 유지관리 상태

○ 통신교육훈련 상태 및 매뉴얼 비치 여부

○ 불용처분 장비 물품관리 시스템 정비내역 확인

○ 통신장비 유지비 집행실태(예산 절감)

○ 통신장비의 효율적인 관리 상태

○ 그 밖의 장비관리 및 운용에 관한 사항 등

4. 장비별 점검․정비 책임자 지정(담당자)

구 분	통신장비	비 고
1팀	오광천
2팀	박선호
3팀	노재운

5. 세부추진계획

○ 장비담당자의 교육훈련(장비조작 숙달훈련) : 기간 중 매일(전 직원)

○ 소방장비의 관리운용의 기록 ․ 유지상태 : 기간 중 매일

○ 장비별 점검 및 정비 일정 : 붙임 참조

붙임 1. 통신장비 점검 ․ 정비 일정표 1부.

1 . 통신장비점검 ․ 정비 일정표

구분	월 일	요일	장 비 명	점검 ․ 정비 내용	비 고
1팀	10.8 (자체 점검)	화	통신장비	목동 센터,신월 센터(무전기 확인 점검) 불량 안테나등 교체(팩스, 점검부 확인 점검)	(고장부분 수리 및 각 장비별 점검 • 정비 매뉴얼 숙지, 조작 훈련 병행 실시)
1팀	10.9	수	통신장비	통신장비 수검표 작성 및 확인
1팀	10.10 (자체 점검)	목	통신장비	신정 센터,신트리 센터(무전기 확인 점검) 불량 안테나등 교체(팩스, 점검부 확인 점검)
1팀	10.11 (자체 점검)	금	통신장비	현장대응단(진압대,구조대)(무전기 확인 점검) 불량 안테나등 교체(팩스, 점검부 확인 점검)
2팀	10.12	토	통신장비	소방정보통신(장비) 관리대장 확인
3팀	10.13	일	통신장비	124 회선 점검 정비
2팀	10.14	월	통신장비	일제방송 단말기 점검 정비
2팀	10.15	화	통신장비	녹음장비 점검 및 확인
2팀	10.16 (자체 점검)	수	통신장비	목동 센터,신월 센터 (통신장비관리대장 확인)
2팀	10.17 (자체 점검)	목	통신장비	신정 센터,신트리 센터 (통신장비관리대장 확인)
2팀	10.18 (자체 점검)	금	통신장비	현장대응단(진압대,구조대) (통신장비관리대장 확인)
3팀	10.19	토	통신장비	교환기 점검
1팀	10.20	일	통신장비	무전기 고장내역 확인 및 점검부 확인
3팀	10.21	월	통신장비	일일 점검부 기록 사항 확인 통합비상전파시스템 사용방법 숙지
3팀	10.22	화	통신장비	소방정보통신 운영관리 규정(별지서식) 비치
3팀	10.23 (자체 점검)	수	통신장비	목동 센터,신월 센터 일일 점검부 확인, 무전기사용법 교육
3팀	10.24 (자체 점검)	목	통신장비	신정 센터,신트리 센터 일일 점검부 확인, 무전기사용법 교육
3팀	10.25 (자체 점검)	금	통신장비	현장 대응단(진압대,구조대) 일일 점검부 확인, 무전기사용법 교육 상황실 대청소
1팀	10.26	토	통신장비	불량 밧데리 교체 및 폐기 통합비상전파시스템 사용방법 숙지
2팀	10.27	일	통신장비	124 회선, 전용화선 점검 정비 통합비상전파시스템 사용방법 숙지
1팀	10.28	월	통신장비	팩스 회선등 상태 확인 및 녹취록 매뉴얼 숙지
1팀	10.29	화	통신장비	준비상태 최종 확인 및 미비부분 정비
1팀	10.30	수	통신장비	전 직원 무전기 조작법 매뉴얼 숙지 전체 무전기 충전, 상황실 대청소

※ 정비일정은 상황에 따라 탄력적 운영 가능

※ 주요기능 점검사항

◈ 일반사항(통신장비)

1. 소방정보통신 관리대장 확인

2. 무전기 밧데리 충전 상태 확인

3. 무전기 마이크 및 안테나 확인

4. 일제 방송 단말기 확인

5. 일제 팩스 및 일반 팩스 확인(전용 회선등)

6. 124 회선 확인

7. 무선 원격 무전기 확인

8. 고장 통신장비 확인 및 일일 점검부 확인

9. 전용회선 확인

10, 기타 통신장비 상태 확인등