2019년  9월중 정기조사 일정 (1팀)

□ 미아119안전센터 소방용수시설현황(총 : 512개소 - 소화전 506, 저수조5, 급수탑1)

* 비상소화장치 25개소

□ 소방용수시설조사 감독 : 1팀장 정회	※ 소방용수시설 : 153	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
1팀	천병의	9/8	미아동	3108 3120 3121 3122 3124 3125 3480 3481 3482 3528 3549 3734 3741 저3005 3004 3180(비324) 3181(비323) 3182 3183 3186 3508(비322) 3509	22	45
			미아동	3515 3576 3727 3738 3751.3752.3516 . 3754 3175 3176 3177 3178 3179 3184 3185(비소325) 3222 3553 3554 3555 3556 3766 3767 3768	23
	지두현	9/16	미아동 미아동	3123 3141 3142 3144 3145 3146 3147 3148 3208 3209 3529 3574 3748 3756 3111 3135 3136 3137 3138 3139	20	38
			미아동	3140 3143 3530 3532 3540 3109 3110 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3541 (신설.3773)	18
	임의로	9/17	미아동	3220, 3262, 3471, 3488, 3483, 3484 3485,3486, 3490, 3493, 3544, 3548	12	48
			미아동	3363, 3462, 3487, 3489, 3491, 3492 3494, 3495, 3496, 3498, 3499, 3737, 3563	13
	조운용	9/18	미아동	3463, 3468(비소 317), 3469, 3497 3500,3501,3502, 3504, 3505, 3765,3770	11
			미아동	3461, 3464, 3476, 3477, 3478, 3479 3503, 3506, 3564, 3739, 저3006, 3364,	12
	석병정	9/19	미아동	3219, 3465, 3466, 3467,3470, 3475, 3507, 3510, 3511, 3512 .,3753	11	22
			미아동	3472,3513,3514,3521, 3550,3552 3557,3558,3562,3695,3730	11
	상황에 따라 일정이 변경될수 있습니다					153

2019년 9월중 정기조사 일정 (2팀)

□ 소방용수시설조사 감독 : 2팀장	※ 소방용수시설 : 184	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
2팀	이희철	9월3일	미아동	3112 3113 3114 3150 3151 3158 3161 3162 3165 3166 3531 3575 3662 3665 3718 3152,3156,3157,3163,3164,3169,3171,3172,3173	24	46
		9월4일	미아동	3174,3206,3207, 3215,3533,3666,3719 3115, 3116, 3149, 3153, 3154, 3155, 3159 3160 3167 3170 3551 3672 3722 3724 3728	22
	김석기	9월5일	미아동	3118 3119 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3199 3205 3474 3542 3671 3117 3168 3187 3188 3198 3200 3201.3747	24	48
		9월6일	미아동	3202 3203 3204 3396 3398 3455 3456 3559 3392 3393 3451 3452 3453 3454 3458 3459 3522 3457 3527 3561 3713 3720 3725,3772	24
	최용상	9월15일	미아동	3004(저) 3382 3387 3388 3389 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426	24	46
			미아동	3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437(비304) 3438
	오수근	9월21일	미아동	3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3447 3460 3525 .3446	22
			미아동	3571 3682 3683 3694 3703 3704 3726 3740 3755 3760 3761
	한대섭	9월23일	미아동	(급)3002 3383 3384 3385 3386 3395 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3419 3758 3394 3397 3401 3402 3403 3404 3405	23	44
		9월24일	미아동	3406 3407 3408 3417 3418 3743 3759 3027 3028 3390 3391 3399 3400 3448(비소302) 3449 3450 3520 3705 3709 3710 3723	21
	상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.					184

2019년  9월중 정기조사 일정 (3팀)

□ 소방용수시설조사 감독 : 3팀장	※ 소방용수시설 : 175	개소

반 별	담당자	일 정	동 별	소 화 전 번 호	일 별 갯 수	비 고
3팀	박의용	9월9일	송천동	3299,3663,3679,3685,3696,3697(비소319),3702 3769,3707,3711,3712,3742,3744,3745,3764,3757 3300,3301,3302,3303,3307,3308,3311,3319	24	49
		9월10일	송천동	3325,3326,3327,3328,3329,3545,3546,3670 3221,3276,3283,3284,3285,3286,3287,3288 3289(비소320),3290,3291,3292,3294,3297 3304,3309,3310	25
	이창근	9월9일	송천동	3306,3324,3337,3338,3680,3693 3699,3700,3701,3708,3762,3763 3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3320	20	45
		9월10일	송천동	3321,3323,3330,3331,3332,3333,3336 3298,3293,3282,3281,3280,3279,3278,3277,3295 3296,3305,3322,3698,3271 3714 3334 3335.3771	25
	김효동	9월11일	송중동	3236,3524,3543,3667,3674 3678,3715,3716(고장),3735	9	47
			송중동	3263, 3265, 3266, 3267 3268,3269,3272,3273,3519	9
	장철웅	9월22일	송중동	3247(고장),3248,3249,3250,3251,3252,3253 3254,3255,3256,3257,3258,3717,3270	14
			송중동	3210,3211,3212,3214,3216,3217,3218,3233 3234,3235,3239,3241,3243,3245,3246	15
	강현수	9월28일	송중동	3213,3573,3664,3668,3669,3673 3675,3676,3677,3706,3729,3736 3230,3231,3232,3237,3238(고장),3240(고장)	18	34
			송중동	3242, 3244,3261,3264,3274 3223,3224,3225,3226,3227,3228, 3229,3259(고장),3260,저3002,저3003	16
	상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.					175