2020년도 노후 도로조명시설 개량사업 현황

○ 통합개량사업

연번	자치구명	도 로 명	구 간	사 업 현 황					재배정 (백만원)
				선로교체 (m)	차도등 (등)	보행등 (등)	분전함 (면)	등주 (본)
합 계				60,940	2,309	1,603	160	2,110	17,771
1	종로구 (도로과)	청계천로	청계천로1 ~ 청계천로341	2,700	99	99	3	99	1,136
2	중구 (도로시설과)	통일로	서대문역 ~ 서울역	1,000	0	0	3	37	500
3	용산구 (도로과)	후암로	서울역 ~ 용산고교앞	3,600	90	65	5	87	468
4		청파로	남영역 ~ 욱천고가	1,300	58	36	2	47	252
5		녹사평대로	녹사평역 ~ 반포대교북단	2,900	134	128	8	134	800
6	성동구 (토목과)	천호대로	신답역 ~ 군자교	2,400	158	132	13	145	765
7	광진구 (도로과)	천호대로	군자역 ~ 군자교	1,100	49	15	2	47	810
8	동대문구 (도로과)	무학로	무학교 ~안암오거리	2,500			6	120	600
9	중랑구 (도로과)	동일로	장안교사거리 ~ 장평교	2,200	75	75	4	75	603
10	성북구 (도로과)	삼양로	길음역 ~ 미아초교	1,500	47	-	4	47	200
11		돌곶이로	돌곶이역 ~ 동대문구 경계	1,500	47		4	47	400
12		한천로	월계2교 ~ 한천로 735	900	28		2	28	250
13	강북구 (도로관리과)	오현로	번동 254 ~ 미아동94-1	2,200	76	70	5	70	540
14	도봉구 (도로과)	마들로	노원교길 ~ 방학로	1,600	49	15	2	55	500
15	노원구 (토목과)	노해로	노원구청 ~ 순복음교회앞	2,400	58	52	2	52	328
16	은평구 (도로과)	응암로	서대문구 구경계 ~ 역촌역	4,800	134	-	8	117	945
17	서대문구 (토목과)	성산로	사천교 ~ 연희IC	2,000	75	75	2	75	522
18	마포구 (도로과)	독막로	광흥창역 ~ 마포세무서	1,360	61	46	3	51	500
19		성산로	마포중앙도서관 ~ 연남교사거리	600	26	20	1	22	500
20	양천구 (도로과)	가로공원로	부천시경계 ~ 강서구경계	2200	88	88	4	88	500
21	강서구 (도로과)	방화대로	신방화사거리 ~ 공항대로	2,800	102	-	4	92	887
22	구로구 (도로과)	경인로	고척교 ~ 오류IC	3,800	141	120	5	132	895
23		오리로	광덕사거리 ~궁동삼거리		110	110			180
24	금천구 (도로과)	문성로	독산로삼거리 ~ 독산고교	180	43	24	2	43	230
25	영등포구 (도로과)	국회대로	여의서로 ~ 서강대교남단	1,900	96	88	4	88	500
26		시흥대로	구로교 ~ 대림삼거리	950	40	39	2	39	300
27	관악구 (도로관리과)	보라매로	당곡사거리 ~ 삼육재활원	1,300	37	32	2	32	360
28		양녕로	동작구 경계 ~ 구암초교	2,000	85	47	47	7	500
29	서초구 (도로과)	신반포로	경부고속도로 ~ 강남터미널고가	2,800	102	82	3	69	540
30	송파구 (도로과)	천호대로	천호대로남단 ~천호역	450	15	15	1	15	180
31		올림픽로	삼성교 ~ 잠실삼거리	1,600	106	50	4	70	1,380
32	강동구 (도로과)	동남로	중앙보훈병원 ~ 광문고교	2,400	80	80	3	80	700

○ 광원개량사업

연 번	발주청	위 치	방전등현황	LED 교체수량	소요예산 (백만원)	비 고
합 계				16,811	10,430
1	성동구	관내시도	1,617	554	344
2	광진구	관내시도	1,314	456	283
3		자양로 및 광나루로 가로등 개량공사		677	420
4	중랑구	관내시도	2,628	753	467
5		봉화산로 가로등 개량공사		370	230
6	강북구	관내시도	913	316	196
7	도봉구	관내시도	569	201	125
8	노원구	관내시도	3,486	1,000	620
9	은평구	관내시도	373	137	85
10	마포구	관내시도	2,479	711	441
11	양천구	관내시도	3,443	987	612
12	강서구	관내시도	2,352	674	418
13		강서로외 2개소 가로등 개량공사		483	300
14	구로구	관내시도	3,141	900	558
15	금천구	관내시도	1,485	509	316
16	영등포구	관내시도	3,989	1,143	709
17	동작구	관내시도	2,069	593	368
18	관악구	관내시도	609	267	166
19		난곡로 가로등 개량공사		209	130
20	서초구	관내시도	4,033	1,156	717
21	강남구	관내시도	8,526	1,970	1,222
22		강남구 가로등 개량공사		483	300
23	송파구	관내시도	4,290	1,229	762
24		아시아공원 주변 가로등 개량공사		403	250
25	강동구	관내시도	2,198	630	391

○ 횡단보도 주변 등기구 개량사업

연 번	발주청	위 치	방전등현황	LED 교체수량	소요예산 (백만원)	비 고
합 계				1,470	1,200
1	성 동 구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200
2	광 진 구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200
3	은 평 구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200
4	서대문구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200
5	구 로 구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200
6	강 동 구	시도상 횡단보도 주변 등기구 개량	-	245	200