2020년 간선배관공사 추진현황

연번	사업소	사업명	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	배정액 (백만원)	시행방법 (연간,발주)	추진상황 (발주,착공, 준공)	준공예정
계					5,922	3,100	예시)
1	중부	성북구 석관동 338~340번지 일대 간선배관공사	DCIP	150	780	400	발주	발주중 (계약심사) 5월초 착공예정	7월 준공예정
2	중부	금선사	스폴 파이프	30	300	150
3	중부	성북구 정릉동 550번지~정릉우방아파트 간 간선배관공사	DCIP	80~ 150	100	50
4	중부	종로구 평창동 109-1번지 일대 간선배관공사	DCIP	200	5	10
5	중부	중구 신당동 417-6~421-3번지 간 간선배관공사	DCIP	300	50	40
6	서부	마포구 합정동 396-2~396-7번지 간 간선배관공사	DCIP	200	75	50
7	서부	서대문구 홍은2-2주거환경개선사업지역 간선배관공사	DCIP	150	350	150
8	동부	동대문구 이문동 77-29~83-1번지 일대 간선배관공사	DCIP	150	430	240
9	북부	강북구 수유동 278-3~322-14번지 간 간선배관공사	DCIP	150	290	150
10	북부	도봉구 창동 715-23~715-68번지 간 간선배관공사	DCIP	200	110	70
11	북부	도봉구 쌍문동 281-42~306-15번지 일대 간선배관공사	DCIP	100~ 150	290	150
12	북부	도봉구 도봉동 558-23~558-20번지 일대 간선배관공사	DCIP	100	180	90
13	북부	도봉구 도봉동 347-351번지 간 간선배관공사	DCIP	100	100	35
14	강남	강남구 자곡동 649번지 간선배관공사	DCIP	200	85	50
15	강남	강남구 수서동 727번지 간선배관공사	DCIP	100	140	95
16	강남	강남구 개포동 656번지 간선배관공사	DCIP	300	210	250
17	강남	서초구 방배동 623-4~644-2번지 간 간선배관공사(보덕사)	스폴 파이프	50	450	160
18	강동	강동구 고덕동 297-1번지 간선배관공사	DCIP	150	300	170
19	동부	중랑구 면목동 169-1~169-5번지 간선배관공사	DCIP	150	200	95
20	남부	동작구 상도동 198-13~236-21번지 간선배관공사	DCIP	100~ 150	52	18	연간	5월 착공	6월 준공예정
21	북부	도봉구 도봉동 320-2~343-3번지 간선배관공사	DCIP	150	510	162
22	남부	동작구 상도동 214-228~관악구 봉천동 1718-10번지 간선배관공사	DCIP	300	385	300	연간	하반기 도록굴착 심의 후 작업지시 예정	9월 준공예정
23	북부	도봉구 창동 1-23~1-8번지 간선배관공사	DCIP	200~ 300	530	215