보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 현장대응단(1,2분기)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	영등포구 경인로823-2 (거리형소화기)	소화기 압력 소실	교체 (2020.01.07)	주민신고	2020.01.08.	소화기 1개 교체
2	영등포구 영신로1길8-5 무림빌라	소화기투명케이스 노후	교체 (2020.3.17.)	주민신고	2020.3.17.	소화기투명케이스 4개교체
3	영등포구 도림동202-34	보이는 소화기 차량에 의한파손	교체 (2020.4.30.)	주민신고	2020.4.30	소화기 투명케이스 2개교체
4		식	적	없	음