2020. 상반기 소방용수시설 일제조사 일정

□ 소방용수시설 현황                                        봉천119안전센터

총 계	소방용수시설				비상소화장치	비고
	계	소화전	급수탑	저수조
767	718	717	0	1	49

□ 팀별 지정현황

팀 별	총계	계	조사 지역	소방용수시설	비상소화장치	소방용수조사 조편성
1팀	767개소	252개	성현동(봉천2,5동)	97개소	5개소	안전관리자 소방위 황광선 1조 : 윤중용, 양병일 2조 : 오세욱, 라정욱 3조 : 전찬희, 최두영
			은천동(봉천9동)	82개소	7개소
			청림동(봉천3동)	56개소	5개소
2팀		258개소	은천동(봉천본동)	102개소	3개소	안전관리자 소방위 이상래 1조 : 천찬영, 양태선 2조 : 한보상, 조호연 3조 : 신진철, 김왕국
			보라매동(봉천1동)	136개소	17개소
3팀		258개	중앙동(봉천10동)	110개소	7개소	안전관리자 소방위 천만필 1조 : 표성종, 김일수 2조 : 임성현, 이호은 3조 : 박성일, 강선용
			행운동(봉천6동)	136개소	5개소

□ 소방용수조사 일제조사 일정 및 대기표(5월)

요일 일자	일(SUN)	월(MON)	화(TUE)	수(WED)	목(THU)	금(FRI)	토(SAT)
일 자						1	2
일 자	3	4	5	6	7	8	9
1팀 주간			1팀 3팀	1팀 2팀	1팀 3팀
일 자	10	11	12	13	14	15	16
2팀 주간			2팀 1팀	2팀 3팀	2팀 1팀
일 자	17	18	19	20	21	22	23
3팀 주간			3팀 2팀	3팀 1팀	3팀 2팀
일 자	24	25	26	27	28	29	30

□ 일자별 소방용수조사 일정

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
5일	87 개소	은천동 (봉천9동)	27	4082, 97-071, 1001, 1000, 910, 97-072, 4084, 98-114, 97-073, 998, 98-113, 612, 97-090, 97-074, 3193, 97-075, 98-112, 97-088, 97-089, 999, 98-115, 3908, 98-116, 97-087, 98-117, 4186, 04-68	4	105 94 104 164	윤중용 양병일	소방위 황광선	1팀
		은천동 (봉천9동) 성현동 (봉천5동)	26	09-34, 관다-5, 07-26, 07-25, 733(고장), 1091, 1092, 04-66, 869, 4059, 4056, 3712, 00-06, 4057, 08-27, 1093, 740, 732, 3299, 1094, 554, 4263, 12-18, 866, 1095, 1096	1	14	오세욱 라정욱
		청림동 (봉천3동)	26	03-50, 06-21, 09-33, 02-015, 724, 13-20, 06-18, 863, 01-016, 4013, 649, 725, 11-33, 727, 12-13, 650, 726, 01-014, 04-49, 862, 1080, 06-54, 3185, 01-015, 09-24, 10-39	3	12 154 23	전찬희 최두영
6일	83 개소	은천동 (봉천9동)	26	911, 4081, 97-086, 996, 953, 97-085 97-076, 04-67, 994, 4187, 4085, 98-118, 97-084, 98-119, 995, 97-083, 913, 11-12, 4286, 03-51, 3913, 4188, 914, 4086, 4288, 97-082	2	29 73	윤중용 양병일
		성현동 (봉천2,5동)	25	04-65, 571, 4058, 4264, 4060, 652, 4262, 03-57, 08-28, 3229, 780, 4261, 07-24, 03-07, 4061, 555(고장), 03-06, 1086, 04-61, 97-052, 547, 4055, 4260, 97-55, 1085	2	103 41	오세욱 라정욱
		청림동 (봉천3동)	26	관다-4, 859, 03-049, 06-19, 1081, 01-166, 06-20, 01-012, 00-016, 03-048, 543, 09-31, 3186, 관다-3, 02-016, 4012, 01-013, 01-167, 1082, 09-32, 4014, 06-14, 1083, 775, 04-48, 13-17	2	114 153	전찬희 최두영
7일	82 개소	은천동 (봉천9동)	27	4287, 915, 97-077, 97-078, 4189, 3912, 10-34, 3194, 11-13, 560, 06-17, 04-64, 916, 04-92, 03-85, 997, 10-33, 4087, 4289, 97-081, 97-079, 97-080, 3195, 502, 3182, 4285, 04-105	1	82	윤중용 양병일
		성현동 (봉천2동)	26	97-047, 722, 97-051, 723, 857, 3183, 868, 804, 856, 06-52, 00-04, 04-62, 06-53, 97-053, 10-26, 4259, 4257, 855, 647, 4054, 4053, 4256, 09-29, 605, 97-56, 853	2	176 55	오세욱 라정욱
		청림동 (봉천3동) 성현동 (봉천2동)	26	599, 03-005, 00-005, 06-22, 1002, 858, 3298, 4083, 774, 558, 1090, 784, 596, 09-28, 1088, 854, 589, 97-54, 09-30, 1084, 4255, 773, 97-049, 3812, 97-048, 4258			전찬희 최두영

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
12일	104개소	은천동 (봉천본동)	32	503, 657, 721, 918, 956, 1005, 1006, 1007, 1106, 1111, 3175, 3313, 3914, 4091, 4303, 4307, 01-001, 01-163, 03-028, 03-058, 04-69, 06-24, 06-25, 97-057, 97-100, 97-101, 98-121, 98-122, 98-123, 98-124, 98-125,98-127			전찬영 양태선	소방위 이상래	2팀
			34	573, 741, 924, 957, 1003, 1004, 1087, 1112, 3172, 3173, 3174, 4092, 4093, 4094, 4095, 4308, 03-052, 03-053, 03-054, 04-70, 04-93, 04-94, 04-106, 04-107, 09-25, 10-32, 11-11, 11-34, 12-37, 12-42, 97-098, 97-099, 98-120, 1509	1	95	한보상조호연
			35	511, 572, 922, 923, 958, 1008, 1009, 1010, 1107, 1108, 1109, 1110, 4304, 4305, 4306, 03-027, 03-029, 04-63, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-09, 06-26, 06-27, 97-050, 97-093, 97-102, 97-103, 97-104, 97-105, 98-126, 98-128, 1508, 1802(신설소화전)	2	75 130	신진철 김왕국
13일	80 개소	보라매동 (봉천1동)	25	646, 891, 892, 893, 894, 1014, 1015, 1069, 1070, 4312, 4313, 01-002, 01-164, 01-165, 02-012, 04-72, 04-74, 05-10, 05-13, 10-02, 10-25, 11-14, 12-22, 1189, 3(사설->공설)	4	37 46 47 166	전찬영 양태선
			22	851, 887, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 4309, 4311, 01-006, 01-008, 02-036, 03-84, 04-71, 06-28(고장), 07-04, 11-35, 12-19, 13-19, 98-130, 98-131(고장), 공저3	3	49 110 155	한보상조호연
			23	546, 765, 772, 889, 890, 952, 1016, 1017, 1018, 1071, 1072, 4097, 01-003, 01-004, 02-013, 04-76, 06-16, 08-08, 09-27, 12-20, 99-003, 1414, 1604	3	21 67 175	신진철 김왕국
14일	73 개소	보라매동 (봉천1동)	20	552, 567, 1011, 1012(고장), 1013, 3176, 01-011, 02-014, 03-55, 03-59, 04-73, 04-75, 03-56(임시폐전), 05-11, 05-12, 07-57, 10-31, 11-15, 11-31, 11-32,			전찬영 양태선
			22	12-21, 98-186, 99-005, 1190, 501, 850, 886, 955, 982,1022(고장), 1023(고장), 1024 3181, 4096, 4098(고장), 4190, 4310, 01-009, 01-010(고장), 06-55(고장), 10-29, 10-30	4	45 74 152 156	한보상조호연
			24	98-129, 98-132, 888, 981, 1019, 1020, 1021, 1073, 3179, 3180, 3915, 4099, 4377, 00-08, 01-005, 01-007, 03-83, 05-35, 05-46, 07-05, 09-26, 10-28, 11-36(고장), 1704	3	48 77 109	신진철 김왕국

일자	대 상						개인별 담당자	확인자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
19일	124 개소	중앙동 (봉천10동)	37	548, 950, 1042, 1043, 1044, 1103, 3315, 3316, 4292, 4293, 4294, 04-51, 07-07, 10-35, 98-100, 98-101, 98-103, 98-104, 709, 1037, 1603, 3184, 4090, 4295, 01-061, 01-063, 01-169, 06-30, 08-11, 97-094, 97-095, 97-096, 98-090, 98-092, 98-094, 98-096, 98-098	3	33 71 132	표성종 김일수	소방위 이용두	3팀
		중앙동 (봉천10동)	37	510, 574, 912, 917,1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 3231, 4089, 4290, 4291, 03-82, 09-36, 09-37, 09-38, 09-39, 97-091, 97-097, 98-089, 98-091, 98-093, 98-102, 98-105, 98-106, 98-107, 98-108, 98-109, 98-110, 98-111, 3314, 4088, 0015, 10-27, 12-16	1	16	임성현 이호은
		행운동 (봉천6동)	45	871, 873, 898(고장), 899, 969, 1179, 1180, 1181, 1182, 1185, 1186, 3201, 3202, 4010, 4011, 4065, 4071, 01-029, 06-23, 08-29, 08-30, 11-16, 98-080, 1511, 551, 561, 771, 867, 1079, 1113, 1115, 1120, 1183, 1184, 3203, 4063, 4265, 4266, 04-56, 10-38, 10-66, 98-077, 98-079, 98-081, 98-082	1	2	박성일 강선용
20일	65 개소	중앙동 (봉천10동)	16	728, 785, 786, 787, 971, 1038, 3230, 4301, 4302, 01-060, 01-062, 04-52, 07-06, 13-18, 97-092, 98-095	3	22 165 179	표성종 김일수
		행운동 (봉천6동)	22	508, 639, 734, 735, 872, 968, 1114, 3196, 3197, 3199, 3909, 3911, 4069, 4070, 02-19, 04-58, 04-59, 06-15, 06-29, 08-31, 09-35, 10-36	1	26	임성현 이호은
		행운동 (봉천6동)	23	553, 602, 864, 1187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3910, 4062, 4064, 4067, 4268, 4269, 01-031, 04-55, 10-37, 13-16, 97-058, 97-059, 97-060, 97-061, 98-078			박성일 강선용
21일	69 개소	중앙동 (봉천10동)	20	591, 708, 788, 895, 1039, 1040, 1041, 1104, 1105, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 01-059, 04-50, 07-58, 08-12, 98-097, 98-099			표성종 김일수
		행운동 (봉천6동)	23	507, 509(고장), 634, 731, 779, 870, 900, 970, 3200, 3198, 3708, 4267, 4273, 4274, 4275, 02-17, 02-18, 04-57, 04-60, 07-46, 07-51, 12-15, 1510	1	27	임성현 이호은
		행운동 (봉천6동)	23	865, 781, 782, 1116, 1188, 3208, 3209, 3210, 3211, 4068, 4270, 4271, 4272, 01-030(고장), 04-53, 04-54, 08-32, 12-14, 97-062, 97-063, 1505, 1506, 1507	2	106 167	박성일 강선용