2020 상반기 전술훈련 평가표(구급분야)
심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 사용	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 개요/목적 - 공장에서 일하던 직원(남/40세)이 갑자기 가슴을 쥐고 쓰러졌고 옆에 일하던 직원이 심정지 목격, 119신고와 함께 가슴압박 실시 - 대원 2인의 심폐소생술에 대한 숙련도를 평가하고, 임무교대의 협동성과 능숙도를 평가 (7분 이내에 수행) ※ 7분 이내 미수행 시 5초당 -1점 ○ 유의사항 - 자동심장충격기는 지급되어 있는 기종 중 선택하고 2015년 KACPR 가이드라인에 따라 자동심장충격기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용 - 마네킨 호흡량 프로그램을 500~600cc로 세팅 - 압박깊이: 5cm ~ 5.9cm ○ 장 비 - CPR용 마네킨세트, 자동심장충격기, 산소저장백 부착 백밸브마스크(BVM) 또는 포켓마스크, 글러브, 산소탱크,
CPR 및 AED 사용 [제한시간 7분]			항목 점수	평가 점수
1. 현장 도착 시 현장안전을 확인한다.			2점
2. 대원1이 환자의 반응 및 의식을 확인			3점
3. 대원1이 환자의 호흡(무호흡 또는 비정상호흡) 및 목동맥 맥박을 동시 확인(5~10초 이내)한다.			3점
4. 대원1이 “맥박 없음”을 외치고 가슴압박을 실시하는 동안 대원2는 전원을 켜고, 패드를 붙인 후 분석을 실시한다.			4점
5. 대원 2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
6. 리듬을 확인 한 후 자동심장충격기의 “제세동 하여야합니다”란 음성메세지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동버튼을 누른다.			5점
7. 대원2는 즉시 가슴압박을 실시하고 대원1은 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
8. 대원2가 압박을 하는 동안 대원 1이 기도를 개방한 후 입인두기도기를 삽입하고, 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			8점
9. 대원1은 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
10. 리듬을 확인한 후 자동심장충격기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동 버튼을 누른다.			5점
11. 대원1은 즉시 가슴압박을 실시하고 대원2는 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
12. 대원2가 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			5점
13. 대원2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
14. 자동심장충격기의 “제세동이 필요치 않습니다”.“환자 상태를 확인하십시오.” 란 음성메시지를 확인하고, 리듬과 맥박, 호흡을 확인한다.			3점
15. 제반 실시절차 및 흐름이 원할한가 - 대원간의 업무분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등)			10점
16. 기록지 점수는 2회 측정(각10점)을 기본으로 함 - CPR기록지는 대원확인 후 뒷면 부착 ※ 가슴압박 부정확(이완, 깊이, 위치, 누락) 1회당 -1점 ※ 호흡과다, 과소, 누락1회당 –0.3점 ※ 압박속도: 5점(100~120회/분), 3점(90~99회/분, 121~130회/분) 1점(89회 이하/분, 131회 이상/1분) ※ 최대 20점 감점(5주기 당 10점으로 제한 함)			20점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견