2020년 수질개선 연구과제 진행 상황

《 강북아리수정수센터 》

□ 과제명 : 배출수공정 용해성망간 제어방안 연구

□ 연구과제 추진개요

○ 목적: 방류수 용해성망간 수질기준(2mg/L)이하 제어방안 제시

○ 주요추진내용

- 과망간산나트륨 주입지점선정 및 주입률 결정을 위한 실내실험수행

- 현장적용성 확인을 위한 배슬러지지 주입 현장실험 수행

□ 진행상황(‘20.10월 현재)

○ 실내실험 및 현장실험 수행완료: ’20. 8월

○ 현장실험 결과보고서 작성 및 본부보고(생산관리과): ’20. 9월

□ 향후 추진계획(일정)

월 별	주 요 추 진 내 용	비 고
10월	· 현장적용사례 및 관련자료 추가분석 · 소독부산물 생성 등 추가실험 수행
11월	· 관련시설 설치,운영 경제성 비교검토
12월	· 최종결과보고서 작성

담 당 자	정수과장 :이순재(☎ 3146-5840) 담당자 : 조완선 (☎ 3146-5861)