2020년도 하반기(09.14~10.08) 정기점검결과 세부지적사항

연번	위 치	내 용	비 고
1	욱천(복좌) 독립문 시점 0m ~ 500m	U형측구 내 단면보수	연간단가
2	욱천(복우) 영천시장 200m ~ 500m	U형측구 내 단면보수	연간단가
3	녹번천(복좌) 2,215m	토사유입방지장치 설치	연간단가
4	독바위천(복좌)대조시장 종점 0m ~ 320m	U형측구(PE관) 벽체 하수누수	연간단가
5	독바위천(복우)대조시장 종점 0m ~ 320m	U형측구(PE관) 벽체 하수누수	연간단가
6	봉원천(복좌) 360m ~ 600m	U형측구 내 단면보수	연간단가
7	봉원천(복좌) 서강대교 합류점	우수토실 번호판 설치(1번)	연간단가
8	봉원천(복우) 360m ~ 600m	U형측구 내 단면보수	연간단가
9	만초천(복좌) 6,700m종점	스크린 개량 및 체인블럭 설치	연간단가
10	만초천(복우) 원효대교 한강합류점	차집관로 점검용 철다리 설치	연간단가
11	향동천(좌) 덕은1교 하류 10m	우수토실 번호판 설치(1번)	연간단가
12	창릉천(좌) 북한산성 입구 교차로 앞	우수토실 번호판 설치(1번)	연간단가
13	창릉천(좌) 북한산성입구 교차로하류 100m	차집관로 맨홀 구체 탈락	연간단가
14	백화사계곡(우)입곡교 하부	우수토실 번호판 설치(1번)	연간단가
15	백화사계곡(우)입곡교 하부	우수토실 번호판 설치(2번)	연간단가
16	구기천(좌) 청운양로원 상류 50m ~ 한우향기	우수토실 번호판 설치(1 ~ 4번)	연간단가
17	구기천(우) 비봉2길 73 ~ 전주풍남학사	우수토실 번호판 설치(1 ~ 5번)	연간단가
18	홍제천(좌) 평창3교상류 200m ~ 성산3교하류 3m	우수토실 번호판 설치(1 ~ 75번)	연간단가
19	홍제천(좌) 평창3교 상류 5m	우수토실 스크린 설치	연간단가
20	홍제천(좌) 백사실계곡	우수관 파손	연간단가
21	홍제천(좌) 홍지교 하부	우수토실 스크린 설치	연간단가
22	홍제천(좌) 홍제교 하부(유진상가 복개 시점)	우수토실 스크린 설치	연간단가

23	홍제천(좌) 홍연교하류 100m	우수토실 점검용 발판 및 계단 설치	연간단가
24	홍제천(좌) 홍연교하류 100m	악취차단장치 체인블럭 설치	연간단가
25	홍제천(좌) 홍연2교하류 100m	우수토실 스크린 설치	연간단가
26	홍제천(좌) 연가교상류 5m	차집관로 역지변 설치	연간단가
27	홍제천(좌) 성산3교 하류 30m	악취차단장치 설치	연간단가
28	홍제천(우) 평창동 청운사하류 복개 50m ~ 성산교 상류 100m지점	우수토실 번호판 설치(1 ~ 80번)	연간단가
29	홍제천(우) 성산2교 하류 100m	악취차단장치 설치	연간단가
30	홍제천(우) 성산다리 상류 7m	악취차단장치 설치	연간단가
31	홍제천(우) 성산다리 하류 60m	악취차단장치 설치	연간단가
32	홍제천(우) 성산1교 상류 70m	악취차단장치 설치	연간단가
33	홍제천(우) 성산교 상류 100m	악취차단장치 설치	연간단가
34	홍제천(우) 홍제천교 상류 150m	맨홀뚜껑 손잡이 탈락	연간단가
35	홍제천(우) 홍제천교 상류 100m	맨홀뚜껑 손잡이 탈락	연간단가
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47