배출권거래제 참여 지자체 감축설비 지원

□ 2020년 확정 예산 통보 현황(예산액 2,820백만원)

- 7개 지자체(19개 사업장)에 2,426백만원 지원, 예상감축량 3,101톤(CO2eq./yr)

No.	업체명	사업장명	신청설비	온실가스 예상감축량 (tCO2e/yr)	총 사업비 (천원)	지원액 (천원)	비 고
	총 계			3,101	5,386,186	2,425,624
대구광역시 계				207	300,000	150,000
1	대구광역시	서부공공하수처리장	기계식 교반기	207	300,000	150,000
울산광역시 계				164	231,997	115,998
2	울산광역시	굴화수질개선사업소	LED	93	154,090	77,045
3	울산광역시	언양수질개선사업소	LED	71	77,907	38,953
충청남도 계				181	258,960	129,479
4	천안시	천안공공하수처리장	LED	35	32,497	16,248
5	천안시	병천하수처리장	LED	54	161,526	80,763
6	천안시	성환처리장	LED	92	64,937	32,468
서울특별시 계				1,878	3,001,939	1,276,749
7	서울특별시	탄천물재생센터	송풍기	426	720,000	300,000
8	서울특별시	서남물재생센터	송풍기	812	900,000	300,000
9	서울특별시	뚝도아리수정수센터	펌프 및 밸브	316	628,440	300,000
10	서울특별시	강북아리수정수센터	펌프	271	566,126	283,063
11	서울특별시	북부수도사업소	펌프, 인버터	53	187,373	93,686
인천광역시 계				359	384,617	192,308
12	인천광역시	강화사업소	인버터	13	17,006	8,503
13	인천광역시	공촌사업소	인버터	82	76,442	38,221
14	인천광역시	남항사업소	LED	158	156,228	78,114
15	인천광역시	송도하수처리장	LED	29	15,757	7,878
16	인천광역시	송산공공하수처리시설	LED	18	10,500	5,250
17	인천광역시	영종공공하수처리시설	LED	59	108,684	54,342
경상남도 계				253	681,400	300,000
18	김해시	화목맑은물순환센터	교반기 교체	253	681,400	300,000
경기도 계				59	527,273	261,090
19	수원시	공공하수처리장	교반기	59	527,273	261,090