2020년 1월 중 소방용수시설(지수리,취약지리조사병행) 정기조사 계획

◎ 감독수리 : 1팀장 김해천

1팀 (계130개)	동 별	공 설		저수조 급수탑	조사 일자	담당자	비고
	익선동 〈14개소〉 지상 : 7 지하 : 7	지상식	종-201, 종-202, 종-303, 종-314, 종-315 종-207(3-30), 종-171(3-28)		1.20	박문규
		지하식	종-200, 종-203, 종-204, 종-205, 종-206, 종-208, 종-320
	봉익동 〈20개소〉 지상 : 5 지하 : 14 저수조 : 1	지상식	종-135, 종-136, 종-147, 종-148, 종-299	종저-5	1.20	오승호
		지하식	종-137, 종-138, 종-139, 종-140, 종-141, 종-142, 종-143, 종-144, 종-145, 종-146 종-322, 종-323, 종-324, 종-337
	돈의동 〈16개소〉 지상 : 11 지하 : 5	지상식	종-110, 종-112, 종-117 종-108(3-11), 종-118(3-12), 종-114(3-13) 종-128(3-31), 종-115(3-14), 종-111(3-15) 종107(3-16), 종-116,(3-17)		1.21	김선기
		지하식	종-109, 종-113, 종-119, 종-120, 종-350
	와룡동 〈21개소〉 지상 : 7 지하 : 13 저수조 : 1	지상식	종-152, 종-154, 종-157, 종-158, 종-161 종-163, 종-162(3-29) 비상소방용수시설 : 창경궁내 춘당지	종저-6	1.22	경창모
		지하식	종-149, 종-150, 종-151, 종-153, 종-310, 종-155, 종-156, 종-159, 종-160, 종-301, 종-343, 종-351, 종-352
	낙원동 〈24개소〉 지상 : 9 지하 : 15	지상식	종-88, 종-91, 종-94, 종-100(3-25) 종106(3-26), 종-103, 종-104, 종-105,종-363사→공(편입)		1.22	임옥균
		지하식	종-89, 종-90, 종-92, 종-93, 종-95, 종-96, 종-97, 종-98, 종-99, 종-101 종-102, 종-281, 종-285, 종-347, 종-349
	운니동 〈14개소〉 지상 : 5 지하 : 9	지상식	종-165, 종-166, 종-170, 종-176 종-174(3-27),		1.21	정윤원
		지하식	종-164, 종-167, 종-168, 종-169, 종-172, 종-173, 종-175, 종-340, 종-361호(18.02.27.신설)
	계동 〈21개소〉 지상 : 4 지하 : 16 저수조 : 1	지상식	종-57, 종-291, 종-311, 종-334	종저-4
		지하식	종-42, 종-43, 종-44, 종-47, 종-48, 종-45, 종-46, 종-50, 종-51,종-52, 종-53,종-54, 종-56, 종-356(신설),종-357(신설) 종-358(신설)

종로센터 소방용수 현황 :  공설소화전 374개소 (소화전363, 저수조11)  비상소화장치 38개소

2020년 1월 중 소방용수시설(지수리,취약지리조사병행) 정기조사 계획

◎ 감독수리 : 2팀장 이경재

2팀 (계120개)	동 별	공 설		저수조	조사 일자	담당자	비고
	경운동 〈13개소〉 지상 : 7 지하 : 3 저수조 : 3	지상식	종-36, 종-38, 종-39, 종-40, 종-41, 종-304, 종-348	종저-2 종저-3 종저-7	1.6	유양수
		지하식	종-35, 종-37,종-362(편입)
	화 동 〈17개소〉 지상 : 4 지하 : 12 저수조 : 1	지상식	종-262(3-37), 종-271(3-39), 종-272(3-36), 종-273	종저-10	1.7	박강구
		지하식	종-263, 종-264, 종-265, 종-266, 종-267 종-268, 종-269, 종-274, 종-298, 종-308 종-326, 종-270
	원서동 〈32개소〉 지상 : 11 지하 : 21	지상식	종-191, 종-192(3-01), 종-193, 종-194 종-290, 종-328, 종-49(3-34), 종-55(3-35) 종-190(3-32), 종-180(3-33), 종-199(3-38)		1.7	이정호
		지하식	종-177, 종-178, 종-179, 종-181, 종-182 종-183, 종-184, 종-185, 종-186, 종-187 종-188, 종-189
			종-195, 종-196, 종-197, 종-198 종-306, 종-307, 종-329, 종-330, 종-331	종저-1	1.8	윤현철
	재동 〈14개소〉 지상 : 6 지하 : 7 저수조 : 1	지상식	종-224, 종-229, 종-230, 종-292. 종-312 종-325
		지하식	종-223, 종-225, 종-226, 종-227, 종228 종-359(신설), 종-327 (지상식→지하식)
	가회동 〈44개소〉 지상 : 20 지하 : 24	지상식	종-23, 종-25, 종-26, 종-27, 종-28 종-29, 종-30, 종-31, 종-32, 종-33 종-34, 종-294, 종-332, 종-333 종-24(3-18), 종-19(3-19) 종-22(3-22) 종-18(3-20), 종-17(3-21) 종 – 360 (가회동 33-36번지)		1.8	이준명
		지하식	종-1, 종-2, 종-3, 종-4 ,종-5, 종-6, 종-7, 종-8, 종-9, 종-10 종-11, 종-12, 종-13, 종-14, 종-15, 종-16, 종-20, 종-21, 종-295, 종-296 종-297, 종-317, 종-319, 종-293		1.6	최민규

2020년 1월 중 소방용수시설(지수리,취약지리조사병행) 정기조사 계획

◎ 감독수리 : 3팀장 최진오

3팀 (계124개)	동 별	공 설		저수조	조사 일자	담당자	비고
	종로4가 〈17개소〉 지상 : 12 지하 : 4 저수조: 1	지상식	종-252, 종-253, 종-255, 종-309, 종-256 종-257, 종-258, 종-259, 종-261, 종-280 종-254(3-23) 종-260(3-24)		1.14	정해성
		지하식	종-250, 종-251, 종-354, 종-355	종저-9
	장사동 〈19개소〉 지상 : 10 지하 : 9	지상식	종-214, 종-216, 종-217, 종-209(3-7) 종-215(3-8), 종-213(3-9), 종-212(3-10) 종-218, 종-219, 종-286		1.14	박노웅
		지하식	종-210, 종-211, 종-220, 종-221, 종-302 종-344, 종-345, 종-353, 종-222
	관수동 〈28개소〉 지상 : 17 지하 : 11	지상식	종-63, 종-64, 종-69, 종-313, 종-66, 종-71, 종-73, 종-74, 종-75, 종-283 종-79, 종-58, 종-76(3-2), 종-77(3-3) 종-59(3-4), 종-78(3-5), 종-68(3-6)		1.16	김현철
		지하식	종-60, 종-61, 종-62, 종-65, 종-70 종-67, 종-72, 종-300, 종-318, 종-335 종-346
	종로3가 〈20개소〉 지상 : 8 지하 : 11 저수조 : 1	지상식	종-242, 종-243, 종-244 종-245, 종-246, 종-247, 종-248, 종-249		1.15	신희성
		지하식	종-231, 종-232, 종-233, 종-234, 종-235 종-236, 종-237, 종-238, 종-239, 종-240, 종-241	종저-8
	묘동 〈17개소〉 지상 : 9 지하 : 8	지상식	종-125, 종-126, 종-129, 종-130 종-131, 종-132, 종-133, 종-134, 종-321		1.15	도재현
		지하식	종-122, 종123, 종-124, 종-127, 종-284 종-287, 종-336, 종-121
	권농동 〈17개소〉 지상 : 4 지하 : 13	지상식	종-80, 종-86, 종-288, 종-305		1.16	유선기
		지하식	종-81, 종-82, 종-83, 종-84, 종-85 종-87, 종-282, 종-339, 종-341, 종-289 종-316, 종-338, 종-342
	훈정동 〈6개소〉 지상 : 4 지하 : 1 저수조 : 1	지상식	종-276, 종-277, 종-278, 종-279	종저-11
		지하식	종-275