[ 공급량 분석 요약 ]

○ 2020년 1월 총 공급량은 12,325천㎥으로 전년 동월 대비 262천㎥(-2.08%)

감소하였으며, 일평균 공급량도 398천㎥으로 전년 동월 대비 8천㎥ 감소

○ 수전수 전년 동월대비 4,634전 증가는 1인 가구수 증가로 판단

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소(8,282명)로 인하여 전년 동월

대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 노후관 집중정비로 전년대비 공급량 감소

- 노후 송배수관 정비공사 시행 : D=400~900㎜ L=2.2㎞

- 노후 배급수관 정비공사 시행 : D=80~300㎜  L=9.2㎞