[1~8호선(7호선 연장포함)]

2020년 3분기 전력사용량 (요금) 분석

<요 약>

■ 전력사용량 및 요금 비교(3분기)

구 분	2020년도	2019년도	증감량(율)
전력사용량(MWh)	1,012,695	1,039,646	△26,951(2.6%)
전력요금(억 원)	1368.7	1399.7	△31(2.2%)

■ 전력사용량 주요 증감요인(9월까지 전년 같은 기간 비교)

▶ 전력감소: △34,104MWh(40.6억 원)

○ 2호선 신조전동차 도입: 214량 도입

19년 100량/20년 114량

○ 코로나-19관련 심야 연장운행 폐지(4/1일 시행)

[단위: 편성 수]

시간대	기존 운행	단축 운행	비고
22:00~23:00	151	120	△31
23:00~24:00	123	92	△31
24:00~25:00	92	0	△92

○ 기온 영향: 시원한 여름(’19년 대비 폭염일수 △4.7일)

<폭염일수>

[출처: 기상청]

구 분	2020년	2019년	2018년
폭염일수	8.6일	13.3일	31.4일

▶ 전력증가: ↑7,135MWh(9.6억 원)

○ (겨울철 온도상승에 따른)환기가동 시간 증가

구 분	혹한기 가동 시간
역사 환기	(-5℃이하) 급기중지, 배기가동 (-10℃이하) 급기중지, 배기중지
본선 환기	(-5℃이하) 정상가동 (-10℃이하) (5~8호선)급기중지

○ 편의시설 증가: (19년) E/L 5대, E/S 10대   (20년) E/L 2대, E/S 10대